APSTIPRINĀTS

SIA „Valmieras Namsaimnieks” pastāvīgās

Iepirkuma komisijas 2013.gada 06.februāra sēdē

protokols  Nr.26

# ATKLĀTA KONKURSA

„DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS G.APIŅA IELĀ 3, VALMIERĀ, VIENKĀRŠOTA RENOVĀCIJA”

EIROPAS SAVIENĪBAS FONDA PROJEKTA NR.DMS/3.4.4.1.0/12/09/649 „DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS G.APIŅA IELĀ 3, VALMIERĀ, ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAS PASĀKUMI” IETVAROS

NOLIKUMA GROZĪJUMI

IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS Nr. VN 2013/4

VALMIERA

2013

- Papildināt Nolikumu ar 5.13.punktu:

Pretendentam, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pēc Pasūtītāja pieprasījuma 10 darbdienu laikā jāiesniedz PIL 39.panta piektajā daļā noteiktās izziņas par pretendentu, personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, un norādīto apakšuzņēmēju, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējas iepirkuma līguma vērtības un  katru personu apvienības dalībnieku (ja pieteikumu iesniedz personu apvienības dalībnieki). Ja izziņas netiks iesniegtas norādītājā termiņā pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā”.

- Papildināt Nolikuma 1.pielikuma Darbu apjomu sarakstu ar šādu punktu:

| 23.1. | Gaisa pieplūdes elementu VTK-80 Airvent (vai ekvivalents) iebūve ārsienās (ieskaitot urbumu veidošanu) | gab. | 192 |
| --- | --- | --- | --- |

- Izteikt Nolikuma 1.pielikuma Darbu apjomu saraksta 55.pozīciju:

| 55 | Akmens vates Paroc Ros30 (vai ekvivalents) siltumizolācijas ierīkošana 2x100mm | m² | 990.00 |
| --- | --- | --- | --- |