Atklāts konkurss

ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ MĀJĀ RĪGAS IELĀ 18, VALMIERĀ

Identifikācijas Nr. VN 2018/7

2018.gada 13.aprīlī	Valmierā

ZIŅOJUMS

Pasūtītājs:

| Nosaukums: | SIA „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr.: | 44103022271 |
| Adrese: | Semināra iela 2a, Valmierā, LV-4201 |
| Tālrunis/Fakss: | 64207300 |

# Iepirkuma identifikācijas Nr. VN 2018/7

Iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss

Līguma priekšmets - „ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ MĀJĀ RĪGAS IELĀ 18, VALMIERĀ”

Paziņojums par līgumu publicēts IUB mājas lapā 2018.gada 27.februārī

Iepirkuma komisijas sastāvs :

| Komisijas priekšsēdētājs | Andris Ruģēns |
| --- | --- |
| Komisijas priekšsēdētāja vietnieks | Jānis Tiltiņš |
| Komisijas locekļi | Jolanta Broka |
|  | Jana Paula Guntra Zvirgzdiņa Aivars Krustiņš |
| Komisijas sekretārs | Ieva Šakena |

Iepirkumu organizē iepirkuma komisija, kas apstiprināta 27.02.2018. SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” valdes sēdē (protokols Nr.3)

Piedāvājuma izvēles kritēriji:

Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma prasībām, tehniskajai specifikācijai.

Piedāvājumu vērtēšana notiek kārtās:

1.kārtā – Piedāvājumu noformējuma un iesniegto dokumentu atbilstības pārbaude: pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma prasībām un vai iesniegtie pretendentu atlases dokumenti atbilst nolikuma prasībām.

2.kārtā – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude: pārbauda, vai piedāvājums atbilst tehniskās specifikācijas prasībām. Vērtēti tiek tikai tie piedāvājumi, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā.

3.kārtā – Finanšu piedāvājuma vērtēšana – Finanšu piedāvājums tiek vērtēts pēc saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma aprēķināšanas izteiksmes.Kopējais punktu skaitu (S) tiek aprēķināts saskaņā ar šādu formulu:

S=P1+P2+P3,  kur:

S – punktu kopsumma

P – vērtējamā kritērija punktu skaits saskaņā ar vērtēšanas kritēriju tabulu.

Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to skaitliskās vērtības:

| Kritērijs | Maksimālais punktu skaits |
| --- | --- |
| Pretendenta piedāvātā līgumcena (EUR): Zemākā piedāvātā cena P1= ----------------------------------------------------------------- x 96 Pretendenta piedāvātā cena | 96 |
| Pretendenta piedāvātais darbu garantijas laiks: 5 gadi – 1 punkts 6 gadi – 2 punkti 7 gadi – 3 punkti | 3 |
| Piedāvātais būvniecības termiņš: Īsākais (minimālais 16 nedēļas) piedāvātais būvniecības termiņš (nedēļas) P3= --------------------------------------------------------------------- x1 Pretendenta piedāvātais būvniecības termiņš | 1 |

Iegūtie punkti tiek noapaļoti līdz trīs cipariem aiz komata.Tiesības noslēgt iepirkuma līgumu tiek piešķirtas pretendentam, kura piedāvājums atzīts par saimnieciski visizdevīgāko (pretendenta piedāvājums saņēmis lielāko punktu skaitu).

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 2018.gada 28.marts līdz plkst. 14.00

Piedāvājumi tika atvērti Semināra ielā 2a, Valmierā 2018.gada 28.martā plkst. 14.00

Iepirkumam „ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ MĀJĀ RĪGAS IELĀ 18, VALMIERĀ” iesniegti piedāvājumi:

| Pretendents | Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks | Piedāvājuma cena EUR bez PVN | Būvdarbu garantijas laiks (gadi) | Būvniecības termiņš (kalendārās nedēļas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIA “Cleanhouse” reģ.Nr.4003371991 | 27.03.2018. pl.13.30 | 213 900,53 | 7 gadi | 20 nedēļas |
| SIA “R.K.C.F.Renesanse” reģ.Nr.44102012806 | 28.03.2018. pl.13.47 | 287 936,38 | 5 gadi | 20 nedēļas |
| SIA “BAZALTS” reģ.Nr.44103000378 | 28.03.2018. pl.13.49 | 258 203,23 | 5 gadi | 20 nedēļas |
| SIA “Plastik” reģ.Nr.44103057184 | 28.03.2018. pl.13.51 | 258 298,99 | 5 gadi | 24 nedēļas |
| SIA “EKERS” reģ.Nr.44103001903 | 28.03.2018. pl.13.54 | 276 914,69 | 6 gadi | 26 nedēļas |

2018.gada 13.aprīļa Iepirkuma komisijas sēde (Protokols Nr.55)

Pretendentu piedāvājumu vērtēšana.

Komisijas locekļi pārbauda piedāvājuma noformējuma un sastāva atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām, pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām un piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām.

Iepirkuma komisija konstatē:

- Pretendenta SIA “Cleanhouse” piedāvājumam nav pievienota nolikuma 4.1.13.punktā noteiktā bilance, savukārt peļņas un zaudējuma aprēķins ir pievienots.

- Pretendenta SIA “BAZALTS” piedāvājumam nav pievienota nolikuma 4.2.3.punktā noteiktā - “izmaksu tāme katram logu veidam, kas tiks mainīts atbilstoši nolikuma 9.pielikumam. Tāmē iekļaut logu demontāžas, utilizācijas, jauno logu cenu un montāžas izmaksas, iekšējo aiļu apdares un iekšējo palodžu izmaksas. Ārējo skārda palodžu demontāžas un montāžas izmaksas šajā tāmē neiekļaut”.

Iepirkuma komisija nolemj:

- Ņemot vērā, ka pretendents SIA “Cleanhouse” ir iesniedzis gada pārskata peļņas un zaudējumu aprēķinu, kurā ir norādīts finanšu apgrozījums, konstatēto atzīt par formālu kļūdu, kas neietekmē iepirkuma rezultātu un neizslēgt pretendentu SIA “Cleanhouse” no turpmākās vērtēšanas.

- Ņemot vērā, ka logu izmaksas, t.sk. logu demontāžas, utilizācijas, jauno logu cenu un montāžas izmaksas, iekšējo aiļu apdares un iekšējo palodžu izmaksas ir iekļautas tehniskajā piedāvājumā un tās ir iespējams aprēķināt no kopējās izmaksu tāmes, kā arī logu izmaksu aprēķins neietekmē piedāvājuma cenu, konstatēto atzīt par formālu kļūdu, kas neietekmē iepirkuma rezultātu un neizslēgt pretendentu SIA “BAZALTS” no turpmākās vērtēšanas.

- Turpināt pretendentu piedāvājumu vērtēšanu nākamajā vērtēšanas kārtā.

Pretendentu finanšu piedāvājumu vērtēšana.

Komisija vērtē prasībām atbilstošos piedāvājumus pēc saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kritērijiem. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiek atzīts piedāvājums ar vislielāko punktu skaitu atbilstoši noteiktajiem kritērijiem.

Iepirkuma komisija konstatē:

- Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ir pretendentam SIA “Cleanhouse” reģ.Nr.40003371991, piedāvājuma cena EUR 213 900,53 bez PVN, būvdarbu garantijas laiks 7 gadi, būvniecības termiņš 20 nedēļas, ar darbu izpildē piesaistīto apakšuzņēmēju SIA “Kvadrum”, reģ.Nr.40003677249 – 80% no piedāvājuma cenas.

- Saskaņā ar E-izziņu no elektronisko iepirkumu sistēmas pretendentam SIA “Cleanhouse” reģ.Nr.40003371991 un SIA “Kvadrum”, reģ.Nr.40003677249 nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42.pantā minētie izslēgšanas nosacījumi.

Iepirkuma komisija nolemj:

Līguma slēgšanas tiesības piešķirt pretendentam ar saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu: SIA “Cleanhouse” reģ.Nr.40003371991, piedāvājuma cena EUR 213 900,53 bez PVN, būvdarbu garantijas laiks 7 gadi, būvniecības termiņš 20 nedēļas, ar darbu izpildē piesaistīto apakšuzņēmēju SIA “Kvadrum”, reģ.Nr.40003677249 – 80% no piedāvājuma cenas.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                    		               Andris Ruģēns

Sekretārs                                                                  	  	Ieva Šakena