## 9.pielikums
9. pielikums iepirkuma
Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Rūpniecības ielā 42, Valmierā nolikumam
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rūpniecības ielā 42, Valmierā logu maiņas izmaksas. (t.sk. Loga demontāža,utilizācija, jaunais logs, montāža, iekšējā palodze, iekšējo aiļu apdare, krāsošana)
Līgums Nr.___ no_______
| Loga veids | Loga maiņas izmaksas | Skaits | Izmaksas kopā bez PVN | PVN | Izmaksas kopā ar PVN
L-1
L-2
…
…
…
…
…
…
Kopā
Sastādīja: _____________________
Sertifikāta Nr.
Pārbaudīja: ______________________

## 10.pielikums
10. pielikums iepirkuma
Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Rūpniecības ielā 42, Valmierā nolikumam
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rūpniecības ielā 42, Valmierā dzīvokļu logu maiņas izmaksas. (t.sk. Loga demontāža,utilizācija, jaunais logs, montāža, iekšējā palodze, iekšējo aiļu apdare, krāsošana)
Līgums Nr.___ no_______ | [18 empty] | datums
Loga apzīmējums (L-1,L-2,…………………………………….)
Dzīvokļa Nr. | [18 empty] | Izmaksas dzīvoklim kopā
| Skaits | Izmaksas ar PVN | Kopā | Skaits | Izmaksas ar PVN | Kopā | Skaits | Izmaksas ar PVN | Kopā | Skaits | Izmaksas ar PVN | Kopā | Skaits | Izmaksas ar PVN | Kopā | Skaits | Izmaksas ar PVN | Kopā
Kopā | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Sastādīja: _____________________
Sertifikāta Nr.
Pārbaudīja: ______________________

## 11.pielikums
11. pielikums iepirkuma
"Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Rūpniecības ielā 42, Valmierā" nolikumam
Objekta nosaukums: |  |  | Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Rūpniecības ielā 42, Valmierā
Izpildītājs:
Dzīvokļu logu nomaiņa
Dzīvokļa Nr. | Loga apzīmējums (L-1,L-2,……………………………………..) |  |  | Īpašnieka/pilnvarotās personas vārds uzvārds, paraksts par to, ka piekrīt logu nomaiņai dzīvoklī
Atbildīgais būvdarbu vadītājs
paraksts, vārds, uzvārds, datums

## 12.pielikums
12. pielikums iepirkuma
"Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Rūpniecības ielā 42, Valmierā" nolikumam
Objekta nosaukums: |  |  | Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Rūpniecības ielā 42, Valmierā
Izpildītājs:
Dzīvokļu logu nomaiņa un iekšējo logu aiļu apdare
Dzīvokļa Nr. | Loga apzīmējums (L-1,L-2,………………………………...) |  |  | Īpašnieka/pilnvarotās personas vārds uzvārds, paraksts par to, ka nav pretenzijas par logu iebūvi un iekšējo logu aiļu apdari
Atbildīgais būvdarbu vadītājs
paraksts, vārds, uzvārds, datums

## 13.pielikums
13. pielikums iepirkuma
"Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Rūpniecības ielā 42, Valmierā" nolikumam
Objekta nosaukums: |  |  | Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Rūpniecības ielā 42, Valmierā
Izpildītājs:
Dzīvokļa Nr. | Veiktā darba nosaukums, materiāla apzīmējums |  |  | Īpašnieka/pilnvarotās personas vārds uzvārds, paraksts par to, ka nav pretenzijas par veiktajiem darbiem dzīvoklī (VTK vārstu iebūve, radiatoru nomaiņa, šahtu aizdare, apdare, u.c.)
Atbildīgais būvdarbu vadītājs
paraksts, vārds, uzvārds, datums

## 15.pielikums
15. pielikums iepirkuma
"Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Rūpniecības ielā 42, Valmierā" nolikumam
Pasūtītājs:
|  | Nosaukums |  |  |  |  | Reģistrācijas Nr. |  | Juridiskā adrese
Būvniecīgas līguma Nr.:
Numurs
Izpildītājs:
|  | Nosaukums |  |  |  |  | Reģistrācijas Nr. |  | Juridiskā adrese
Objekts: |  | Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas Iietvaros Līguma Nr. | [13 empty] | 0
Līguma summa
Objekta adrese:
|  |  | Iela, mājas Nr. vai nosaukums |  |  |  | Pilsēta/ pagasts |  |  |  | Novads/Republikas nozīmes pilsēta |  |  |  |  | Pasta indekss
Atskaites periods
|  | Gads |  | Mēnesis
`
Nr. p.k | Darba nosaukums | [8 empty] | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu |  |  |  |  | Izpildīts iepriekšējā periodā |  |  |  | Izpildīts atskaites periodā | [5 empty] | Izpildīts kopā no darbu sākuma |  |  |  | Atlikums uz atskaites perioda beigām |  |  |  | A-attiecināms; N -neattiecināms
[12 empty] | Laika norma c/h | darba samaksas likme EUR/h | Darba alga EUR | materiāli EUR | mehānismi EUR | kopā EUR | darbietilpība c/h | Darba alga EUR | Materiāli EUR | Mehānismi EUR | Summa EUR | Darba alga EUR | Materiāli EUR | Mehānismi EUR | Izmaksas kopā, EUR | % | Daudzums | Darba alga EUR | Materiāli EUR | Mehānismi EUR | Summa EUR | Darba alga EUR | Materiāli EUR | Mehānismi EUR | Summa EUR | Darba alga EUR | Materiāli EUR | Mehānismi EUR | Summa EUR
N
Kopā | Kopā tiešās izmaksas | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | [19 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tiešās izmaksas kopā | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
Attiecināmā daļa ( tiešās +pieskaitāmās)
Virsizdevumi
Peļņa
Darba devēja sociālais nodoklis
Kopā
PVN
Pavisam kopā
Neattiecināmā daļa ( tiešās +pieskaitāmās)
Virsizdevumi
Peļņa
Darba devēja sociālais nodoklis
Kopā
PVN
Pavisam kopā
KOPĀ (tiešās+pieskaitāmās)
| Virsizdevumi | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.0009
| Peļņa | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.0002
| Darba devēja sociālais nodoklis | [8 empty] | 24.09% | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Kopā | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.0111
| PVN | [8 empty] | 21% | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Pavisam kopā | [20 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.0111
Saņemtais avanss, %
Saņemtais avanss, EUR
Aizturētais maksājums
Samaksai
Apmaksājumā summa, EUR
Būvuzraugs
Būvuzrauga Vārds Uzvārds būvprakses sertifikāta Nr.
Izpildītāja pārstāvis: | [40 empty] | Pasūtītāja pārstāvis:
Vārds, uzvārds |  |  |  |  | Amats |  |  | Datums | [21 empty] | Amats |  |  |  |  | Vārds Uzvārds |  |  |  |  | Datums

## 17.pielikums
17.pielikums iepirkuma
Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Rūpniecības ielā 42, Valmierā nolikumam
Ūdens patēriņa skaitītāju tehniskā specifikācija
Nr. | Raksturojums | Atbilstības prasību kritēriji
1 | Ūdens patēriņa skaitītāja konstrukcija: | Diametrs: Dn15 ūdens patēriņa skaitītāja montāžas vītne 3/4"
Temperatūras klase: 30°/90°
Nominālais ūdens patēriņš: Q3 = 2,5m3/h vai 1,6m3/h
Montāžas garums: L 80mm
Montāžas garums: L 110mm
Skaitītāja augstums bez datu moduļa: H 70 mm
Ciparu mehānisma diametrs: 72 mm
Aizsardzības līmenis: Ne mazāk kā IP65
Vienstrūklas, sausā tipa ar vītņotiem cauruļu savienojumu uzgaļiem aukstā ūdens patēriņa skaitītāji.
Misiņa vai bronzas korpusam.
Skaitītāju ciparu mehānismam jābūt kustīgam attiecībā pret horizontālo asi 360 grādi. Ciparnīcas bloķēšanas mehānisms, nevar apgriezt vairāk par 360 grādiem.
2 | Ekspluatācija | Ūdens patēriņa skaitītāja mehānismam jābūt izjaucamam un detaļām nomaināmām.
Ūdens patēriņa skaitītāju ciparu skalai jābūt ne mazāk kā ar 8 ciparu rullīšiem, no kuriem 5 rullīšu cipariem jāapzīmē pilni kubikmetri, 3 rullīši apzīmē litrus.
Skaitītāja datu nolasīšanas sistēmas modulis jāuzstāda uz skaitītāja, neizjaucot ūdens patēriņa skaitītāja augšējā caurspīdīga vāciņa daļas.
3 | Marķējums | Ūdens patēriņa skaitītāju marķējumam jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/22/EK prasībām.
4 | Vandālisma, mehāniskās un magnētiskās iedarbības aizsardzība | Savienojumu starp mēr mehānismu un skaitīšanas mehānismu nodrošina aizsarg gredzens izgatavots no triecienizturīgas plastmasas vai metāla vai cita veida materiāla mehāniskās iedarbības aizsardzībai. Skaitītājam jābūt noplombētam ar plombu, ja pastāv iespēja piekļūt skaitītāja mehānismam.
Skaitītāja augšējam caurspīdīgam vāciņam jābūt no paaugstinātas stiprības organiskā stikla vai plastmasas. Skaitītāja konstrukcijā jābūt paredzētai drošības ierīcei, kas identificē mehānisma darbības pārtraukšanu caurspīdīga augšējā vāciņa vertikālās saspiešanas dēļ.
Aizsardzība no ārējā magnētiskā lauka iedarbības saskaņā ar EN14154-3. Anti magnētiska konstrukcija (arī pret spēcīgiem neodima magnētiem).
5 | Metroloģija | Izgatavotājrūpnīcas pirmreizējās 2015. gada (vai piegādes gada) verifikācijas apzīmējums.
Metroloģiskās precizitātes klasei jāatbilst ES MID direktīvas prasībām: R=Q3/Q1, kur Q3 – nominālais patēriņš, Q1 - minimālais patēriņš.
Plūsmas traucējumu klases U0, D0
Ūdens patēriņa skaitītāji piemēroti uzstādīšanai uz caurulēm gan horizontālā, gan vertikālā stāvoklī.
Precizitātes klase ne zemāk: H R80; V R40
Jūtīguma robeža no l/h <8
6 | Ekspluatācija | Ūdens patēriņa skaitītāja mehānismam jābūt izjaucamam un detaļām nomaināmām.
Ūdens patēriņa skaitītāju ciparu skalai jābūt ne mazāk kā ar 5 ciparu rullīšiem, no kuriem 5 rullīšu cipariem jāapzīmē pilni kubikmetri, 3 radītāji apzīmē litrus.
Skaitītājam jābūt paredzētam aprīkošanai ar impulsu devēju datu nolasīšanas sistēmas moduļa pieslēgšanai.
7 | Ūdens patēriņa skaitītāju speciālie noteikumi | Ūdens patēriņa skaitītājiem jābūt aprīkotiem ar iespēju optiskai rādījumu nolasīšanai bez vadu savienojuma, saderīgiem ar radio komunikācijas moduli, kurš ir savietojams ar nolasīšanas iekārtu AT-WMBUS-02-1 868 Mhz