## Lapa1
1.pielikums
iepirkumam
"Semināra ielas 2a, Valmierā, pagalma labiekārtošana” Nr. VN 2016/12
Būvdarbu apjomi
Nr. p. k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
1 | Stāvlaukuma asfaltbetona seguma demontāža iegūtā materiāla aizvešana | m2 | 1175
2 | Asfaltbetona AC-11 seguma ieklāšana hvid=5cm, ieskaitot pamatnes sagatavošanu | m2 | 1214.5
3 | Betona iebrauktuves seguma demontāža h ~ 25cm | m2 | 39.5
4 | Plastmasas PEH gūlijas DN400 ar nosēddaļu 0.5m,taisnstūra ķeta rāmi(420x340mm) un eņģēm, 40t, H līdz 1.5m, un izbūve, Wavin tegra 425 vai analogs, t.sk pievienošanās esošajai lietus ūdens caurulei | gb | 2
5 | Esošā lietus ūdens kanalizācijas akas vāka regulēšanan seguma līmenī, esošā vāka, gredzenu un pārsedzes demontāža.Akas vertikāla regulēšanan, grodu piezāģēšana, jauna virsējā groda un pārsedzes(ja nepieciešams) izbūve un hidroizolācijas izbūve no iekšpuses.Jaunas vadulas, konusveida gredzena, apbetonējuma un jauna peldošā tipa ķeta vāku 40tn izbūve seguma līmenī. | gb | 1
PIEZĪMES
1.Darbu izpildes tāmes jāsagatavo atbilstoši tehniskās specifikācijas darbu apjomu tabulu pozīcijām un apjomiem. Lokālajās tāmēs jāievērtē visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esoša normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Visām precēm un materiāliem, kas tiks pielietoti Darba izpildē, jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī tiem jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
3.Iepirkuma specifikācijā uzrādīto izstrādājumu konkrēto tirdzniecības marku vietā atļauts piedāvāt cita ražotāja ekvivalentus izstrādājumus. Ja pretendents piedāvā ekvivalentu produkciju, tad tāmēs norāda tās ražotāju un marku un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto produktu (ekspluatāciju īpašību deklarācijas). Pēc līguma noslēgšanas, būvdarbu laikā atļauts pielietot tikai piedāvājumā norādītos materiālus.
4. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, apjoms materiāliem ir blīvā veidā.
5. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.