sia “valmieras Namsaimnieks”

Semināra iela 2a, Valmiera LV-4201, Latvija, Tālrunis, fakss 642 07300

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.44103022271

A/S SEB Banka Valmieras fil. Kods: UNLALV2X

Konts: LV43UNLA0050000123558

e-pasts: namsaimnieks@v-nami.lv http://www.v-nami.lv

Valmierā

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas L. Laicena ielā 15, Valmierā

siltā, aukstā ūdensvada un kanalizācijas renovācijas tehniskā projekta izstrāde

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Projektēšanas uzdevuma mērķis: uzlabot inženierkomunikāciju stāvokli ēkā.

Projektēšanas uzdevums izstrādāts pamatojoties uz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku 03.12.2012. kopsapulces protokolu.

- INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA :

1.1.Vispārīgo rādītāju lapa.

1.2. Karstā ūdens apgādes sistēma:

- karstā ūdens stāvvadu nomaiņa, cauruļvadu siltināšana (ieskaitot dvieļu žāvētāju nomaiņu);

- vertikālo sadalošo cauruļvadu principiālo un aksonometrisko shēmu;

- būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas.

1.3. Aukstā ūdens apgādes sistēma:

- aukstā ūdens stāvvadu nomaiņa, pretkondensāta izolācijas uzstādīšana;

- vertikālo sadalošo cauruļvadu principiālo un aksonometrisko shēmu;

- būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas.

1.4. Kanalizācijas sistēma:

- kanalizācijas stāvvadu nomaiņa;

- vertikālo sadalošo cauruļvadu principiālo un aksonometrisko shēmu;

- būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas.

- EKONOMIKAS DAĻA :

2.1. Būvdarbu apjomi;

2.2. Izmaksu aprēķins (tāme).

Piezīmes:

- Projekts jāizstrādā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

- Projektā paredzēt pieslēgumus pie esošajiem kanalizācijas, aukstā un karstā ūdens mezgliem dzīvokļos.

- Projektētājs saskaņo  projekta dokumentāciju Valmieras pilsētas Būvvaldē.