sia “valmieras Namsaimnieks”

Semināra iela 2a, Valmiera LV-4201, Latvija,  Tālrunis 64207300

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.44103022271

e-pasts: namsaimnieks@v-nami.lv http://www.v-nami.lv

Valmierā

2021.gada 3.februārī

Nr.6.1/2/1

Cenu aptaujas

Nr.V2021/1CA

piegādātājiem

Par cenu aptauju Nr.VN 2021/1CA

2021.gada 29.janvārī un 1.februārī uz cenu aptaujas kontaktpersonas e-pastu: ieva.sakena@v-nami.lv saņemti piegādātāju jautājumi par cenu aptauju Nr.VN 2021/1CA „Ēkas fasādes vienkāršotās apliecinājuma kartes izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Diakonāta ielā 4, Valmierā fasādes atjaunošanai”.

Jautājums Nr.1:

Vai ēkai ir pieejams ēkas tehniskās apsekošanas atzinums?

Atbilde:

Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums nav pieejams. Ja tas nepieciešams, lai saskaņotu ēkas fasādes apliecinājuma karti Valmieras pilsētas būvvaldē, ēkas tehniskās apsekošanas atzinumu paredzēt izmaksās.

Jautājums Nr.2:

Vai ēkas fasādes atjaunošanas laikā plānots uzstādīt arī jaunas notekas?

Atbilde:

Paredzēt demontēt esošās notekas un pēc fasādes atjaunošanas montēt atpakaļ.

Jautājums Nr.3:

Vai atjaunošanas laikā plānots cokola hidroizolācijas slāņa atjaunošana un apmales atjaunošana?

Atbilde:

Paredzēt pamatu apmetuma atjaunošanu cokola virszemes daļai un bruģa iestrādes līmenī.

Jautājums Nr.4:

Vai ēka nav vietējās nozīmes kultūrvēsturiskais piemineklis?

Atbilde:

Ēka nav vietējās nozīmes kultūrvēsturiskais piemineklis.

Jautājums Nr.5:

Kas paredzēts ar balkona margu nožogojumu?

Atbilde:

Paredzēt atjaunot krāsojumu, pirms tam notīrīt veco krāsojumu.

Jautājums Nr.6:

Vai ieejas durvis paredzēts mainīt?

Atbilde:

Ieejas durvis uz kāpņu telpu paredzēt jaunas – metāla.

Jautājums Nr.7:

Logu rāmju hermetizēšanu no ārpuses ?

Atbilde:

Paredzēt logu rāmju hermetizēšanu no ārpuses.

Jautājums Nr.8:

Kas paredzēts ar jumtu un skursteņi?

Atbilde:

Jumta nomaiņa un skursteņu atjaunošana nav paredzēta.

SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS"

prokūrists 					                              Ilmārs Skādulis

Kleina 20364837

ŠIS DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.