APSTIPRINĀTS

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”

pastāvīgās iepirkumu komisijas sēdē

15.02.2021.

NOLIKUMA GROZĪJUMI

**KONKURSAM**

**„ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ MĀJĀ**

**STACIJAS IELĀ 39, VALMIERĀ”**

**Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu atbalsta programmas**

**ietvaros, projekta Nr.** **DME0000734**

**IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS Nr. VN 2021/3ERAF**

Valmiera, 2021

1. **izteikt nolikuma 9.pielikuma Lokālā tāmē “Apkure” pozīcijas Nr.28, Nr29, Nr.31, Nr.32, Nr.50 šādā redakcijā:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | Radiators "PURMO" ar sienas kronšteiniem un atgaisotāju 22K/0.5/0.4 (vai ekvivalents) | gab. | 15 |
| 29 | Radiators "PURMO" ar sienas kronšteiniem un atgaisotāju 22K/0.5/0.5 (vai ekvivalents) | gab. | 30 |
| 31 | Radiators "PURMO" ar sienas kronšteiniem un atgaisotāju 22K/0.5/0.8 (vai ekvivalents) | gab. | 11 |
| 32 | Radiators "PURMO" ar sienas kronšteiniem un atgaisotāju 22K/0.5/0.9 (vai ekvivalents) | gab. | 9 |
| 50 | Siltuma maksas sadalītājs (alokators) Caloric 5.5 tērauda radiatoram ar stiprinājumu (vai ekvivalents) | gab. | 104 |

1. **papildināt nolikuma 9.pielikuma Lokālo tāmi “Apkure” ar pozīciju Nr.29.1.:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29.1 | Radiators "PURMO" ar sienas kronšteiniem un atgaisotāju 22K/0.5/0.6 (vai ekvivalents) | gab. | 20 |