APSTIPRINĀTS

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”

pastāvīgās iepirkumu komisijas sēdē

30.04.2021.

NOLIKUMA GROZĪJUMI

KONKURSAM

„ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ MĀJĀ

TIRGUS IELĀ 2, VALMIERĀ”

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu atbalsta programmas

ietvaros, projekta Nr. DME0000893

IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS Nr. VN 2021/5ERAF

Valmiera, 2021

izteikt nolikuma 9.pielikuma Lokālās tāmes Nr.6a “Ventilācija” pozīciju Nr.7 šādā redakcijā:

| 7. | Pašregulējošā svaigā gaisa ventiļa iestrāde sienā dn160 Systemair VTK 160 vai ekvivalents | gb | 23 |
| --- | --- | --- | --- |