APSTIPRINĀTS

SIA „VALMIERAS   NAMSAIMNIEKS”

pastāvīgās iepirkuma komisijas sēdē

Cenu aptaujas

Nr. VN 2021/3CA

Liftu un pacēlāju apkope un remonts

nolikums

Valmiera,

2021

| 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA |
| --- |
| 1.1. Cenu aptaujas identifikācijas numurs | VN 2021/3CA |
| 1.2. Pasūtītājs | 1.2.1. Pasūtītāja nosaukums: SIA „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” |
|  | 1.2.2. reģistrācijas numurs: 44103022271 |
|  | 1.2.3. Juridiskā adrese: Semināra iela 2a, Valmierā, LV-4201 |
|  | 1.2.4. Pasūtītāja profila adrese: http://www.v-nami.lv/ |
|  | 1.2.5. Iepirkuma komisija – ar SIA „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” valdes 2020.gada 22.decembra lēmumu Nr.37 apstiprinātā iepirkuma komisija. |
|  | 1.2.6. Pasūtītāja kontaktinformācija: e-pasts: iepirkumi@v-nami.lv Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs – Andris Ruģēns tālr.64207300 Līguma priekšmeta jautājumos – Danijs Busulis, tālr.20226333 |
| 1.3. Pretendenti | 1.3.1. Pretendents var būt jebkura persona, personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura ir iesniegusi piedāvājumu cenu aptaujā Liftu un pacēlāju apkope un remonts, identifikācijas Nr.VN 2021/3CA, turpmāk – Cenu aptauja, atbilstoši šī nolikuma prasībām. Piedalīšanās Cenu aptaujā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. |
|  | 1.3.2. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, turpmāk – Piegādātāju apvienība, piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv Piegādātāju apvienību Cenu aptaujā, kā arī katras personas atbildības apjoms. Ja nav norādīta persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Cenu aptaujā, tad visi Piegādātāju apvienības biedri paraksta Cenu aptaujas pieteikumu, tehnisko specifikāciju un finanšu piedāvājumu. |
|  | 1.3.3. Visiem pretendentiem piemēro vienādus noteikumus. |
| 1.4. Informācijas apmaiņas kārtība | 1.4.1. Saziņa starp pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem Cenu aptaujas ietvaros notiek latviešu valodā pa e-pastu. Pa e-pastu saņemtā informācija uzskatāma par saņemtu, ja e-pasta saņēmējs nosūtījis apstiprinošu e-pasta atbildes vēstuli tās sūtītājam. Saziņas dokumentā jāatsaucas uz Cenu aptaujas nosaukumu. |
| 1.5. Cenu aptaujas nolikuma saņemšanas vieta un laiks | 1.5.1. Cenu aptaujas nolikuma elektroniskā versija tiek ievietota lejupielādēšanai SIA „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” mājas lapā https://www.v-nami.lv/iepirkumi/cenu-aptaujas/ un izmantojama piedāvājuma sagatavošanai. |
| 1.6. Piedāvājumu iesniegšana | 1.6.1. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Gadījumā, ja pretendents iesniegs vairākus piedāvājumu variantus, visi iesniegtie piedāvājumi tiks noraidīti un netiks izskatīti. 1.6.2. Pretendentu piedāvājumi Cenu aptaujai jāiesniedz līdz 2021.gada 24.maija plkst.14:00 jāiesūta uz e-pastu: iepirkumi@v-nami.lv. 1.6.3. Piedāvājums jāiesniedz parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un jāsatur laika zīmogu vai skenētu dokumenta oriģinālu PDF formātā. Dokumentāciju paraksta pretendena pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona. Ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (skenēts dokumenta oriģināls PDF formātā). Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms. 1.6.4. Iesniedzot piedāvājumu pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā (t.sk. tā pielikumos) ietvertos nosacījumus. 1.6.5. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja kāds no pieteikuma dokumentiem tiks iesniegts citā valodā, tad tam jāpievieno tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 ”Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. |
| 2. INFORMĀCIJA PAR CENU APTAUJAS PRIEKŠMETU |
| 2.1. Cenu aptaujas priekšmeta apraksts | 2.1.1. Cenu aptaujas priekšmets ir liftu un pacēlāju apkope un remonts. 2.1.2. Piedāvājumā piedāvātā cena, saskaņā ar Cenu aptaujas nolikuma 1.pielikumu (Tehnisko specifikācija), jānorāda visu darbu izpildes cena, atbilstoši Cenu aptaujas nolikuma 4.pielikumam. 2.1.3. Piedāvājuma cenā jāiekļauj: Liftu un pacēlāju apkope un remonts; Nepieciešamo materiālus, palīgdarbu, tehnikas un palīgierīču izmantošanas izmaksas; Izmaksas, kas nepieciešamas, lai nokļūtu objektā; Visas citas izmaksas, kas nepieciešamas, lai sekmīgi veiktu liftu un pacēlāju apkopes un remontdarbus, kas norādīti Cenu aptaujas nolikuma 1.pielikumā (Tehniskā specifikācija); Visi normatīvos aktos paredzētie nodokļi, izņemot PVN; Visi riski, tajā skaitā iespējamie sadārdzinājumi. |
| 2.2. Cenu aptaujas līguma izpildes laiks | 2.2.1. Cenu aptaujas līguma termiņš: |
|  | Līgums tiek slēgts uz 12 (divpadsmit) mēnešiem. |
| 2.3. Cenu aptauja līguma noteikumi | 2.3.1. Cenu aptaujas nolikuma pielikums Nr.2 „Līguma projekts”. |
|  | 2.3.2. Līguma ietvaros nav paredzēts izmaksāt avansa maksājumu. |
| 3. PRETENDENTU ATLASE UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI |
| 3.1. Pretendentu atlase | 3.1.1. Pretendentu atlases nosacījumi ir obligāti visiem pretendentiem, kuri vēlas iegūt tiesības slēgt Cenu aptaujas līgumu. |
| 3.2. Atlases prasības | Atlases dokumenti |
| 3.2.1. Pretendents var būt jebkura persona, kā arī piegādātāju apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā sniegt pakalpojumus un ir iesniegusi piedāvājumu Cenu aptaujai, atbilstoši šī nolikuma prasībām. | 3.2.1.1. Pretendenta pieteikums, kuru aizpilda atbilstoši Cenu aptaujas nolikuma pielikumam Nr.3 “Pieteikuma veidlapa”. |
|  | 3.2.1.2. Pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piedāvājumu, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā norādītās. |
| 3.2.2. Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus. | 3.2.2.1. Pretendenta reģistrācijas faktu Iepirkuma komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra mājaslapā (www.ur.gov.lv). |
| 3.2.3. Pretendentam iepriekšējo trīs gadu (2018., 2019., 2020.gadu un 2021.gada periodu līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) laikā ir pieredze vismaz viena līguma izpildē (līgums ir pilnībā pabeigts), kura ietvaros ir sniegts liftu un/vai pacēlāju apkopes un remonta pakalpojums par līguma vērtību vismaz 5 000 EUR (bez PVN). Pievienojot atsauksmi no pasūtītāja. | 3.2.3.1. Apliecinājums par atbilstību Cenu aptaujas nolikuma prasībām, kuru aizpilda atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.5 „Pretendenta pieredzes apraksts”. 3.2.3.2. Atsauksme no pasūtītāja (ja pasūtītājs ir bijis Pasūtītājs – SIA “Valmieras namsaimnieks” un tas nav izvirzījis pretenzijas par veiktā darba kvalitāti, pretendents kvalifikācijas apliecinājumā norāda šos objektus, bet atsauksmi var nepievienot). |
| 3.2.4. Pretendents pakalpojuma izpildē piesaista vismaz vienu speciālistu, kurš ir tiesīgs veikt bīstamo iekārtu (liftu) tehnisko apkopi un remontu atbilstoši 2010.gada 2.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.195 “Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” u.c. spēkā esošo normatīvo aktu prasībām attiecīgā pakalpojuma sniegšanā, norādot konkrēto piesaistīto speciālistu, piedāvājumam pievienojot liftu elektromehāniķa atestāciju apliecinošu dokumentu kopijas. | 3.2.4.1. Pretendenta apliecinājums, ka līguma izpildē piesaistīs vismaz vienu speciālistu, kas atbilst nolikuma 3.2.4. apakšpunktā izvirzītajai prasībai attiecīgajā, un iesniegs speciālista parakstītu apliecinājumu, ka ja Pretendentam tiks piešķirtas cenu aptaujas līguma slēgšanas tiesības, tas apņemas pildīt attiecīgā speciālista pienākumus cenu aptaujas līguma izpildē. (Pielikums Nr.6 „Līguma izpildē piesaistītie speciālisti”). 3.2.4.2. Liftu elektromehāniķa atestāciju apliecinošu dokumentu kopijas. |
| 3.3. Finanšu piedāvājums | 3.3.1. Pretendents iesniedz sagatavotu finanšu piedāvājumu, kuru aizpilda atbilstoši Cenu aptaujas nolikuma pielikumam Nr.4 „Finanšu piedāvājums”. |
| 3.4. Tehniskais piedāvājums | 3.4.1. Pretendents iesniedz sagatavotu tehnisko piedāvājumu, atbilstoši Cenu aptaujas nolikuma pielikumam Nr.1 „Tehniskā specifikācija”. |
| 4. PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJS |
| 4.1. Vispārīgā informācija | 4.1.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē. |
|  | 4.1.2. Administratīvo resursu taupības nolūkā iepirkuma komisija pēc analoģijas principa ar MK noteikumu Nr.107 “Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība” 16.punktā ietverto iepirkumu piedāvājumu izvērtēšanas principu atklātos konkursos, nolemj veikt kvalifikācijas atbilstības pārbaudi tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. |
|  | 4.1.3. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases un piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkumu komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas piedāvājuma noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē un piedāvājumu vērtēšanā. |
|  | 4.1.4. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizē sniegto informāciju, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. |
|  | 4.1.5. Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa pretendentam iesniegt vai uzrādīt dokumenta oriģinālu. |
|  | 4.1.6. Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz kompetentās institūcijas, iepirkuma komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas. Ārvalstu izziņas ir derīgas, ja tās izdotas ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu. 4.1.7. Ja Iepirkumu komisija pieprasa, lai pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde. 4.1.8. Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai Iepirkumu komisija var pieaicināt ekspertu. |
| 4.2. Piedāvājuma izvēles kritērijs | 4.2.1. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kurš atbilst Cenu aptaujas nolikuma prasībām un nav atzīts par nepamatoti lētu. |
| 4.3. Piedāvājuma vērtēšanas pamatnoteikumi | 4.3.1. Iepirkuma komisija atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību Cenu aptaujas nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju. |
|  | 4.3.2. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs posmos: |
|  | 4.3.2.1. piedāvājuma noformējuma pārbaude; |
|  | 4.3.2.2. pretendentu atlase; |
|  | 4.3.2.3. tehniskā un finanšu piedāvājuma pārbaude; |
|  | 4.3.2.4. piedāvājuma izvēle. |
|  | 4.3.3. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā. |
| 5. LĒMUMS PAR CENU APTAUJAS REZULTĀTU PIEŅEMŠANU UN PAZIŅOŠANU, CENU APTAUJAS LĪGUMA SLĒGŠANA |
| 5.1. Lēmums par cenu aptaujas rezultātu pieņemšanu un paziņošanu | 5.1.1. Cenu aptaujas līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš būs iesniedzis Cenu aptaujas nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu. |
|  | 5.1.2. Visi pretendenti tiek rakstveidā informēti par Cenu aptaujas rezultātu 3 (trīs) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. |
|  | 5.1.3. Ja Cenu aptaujā nav iesniegti piedāvājumi, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt Cenu aptauju. |
|  | 5.1.4. Iepirkuma komisija var jebkurā brīdī pārtraukt Cenu aptauju, ja tam ir objektīvs pamatojums. |
| 5.2. Cenu aptaujas līguma slēgšana | 5.2.1. Pasūtītājs slēdz ar Cenu aptaujas uzvarētāju līgumu. Līgums tiek sagatavots pamatojoties uz Iepirkuma komisijas lēmumu par Cenu aptaujas līguma slēgšanu un Cenu aptaujas uzvarētāja iesniegto piedāvājumu. |
| 6. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA |
| SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” Pretendentu piedāvājumos iekļauto informāciju, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām (turpmāk – Personas dati), izmantos komunikācijas nodrošināšanai ar Pretendentu pārstāvjiem, iesniegto piedāvājumu atbilstības izvērtēšanai, kā arī citu normatīvajos aktos noteikto pienākumu, kas attiecas Cenu aptaujas procesa nodrošināšanu, veikšanai. Personas dati tiks glabāti normatīvajos aktos noteikto laika periodu. |
| 7. CENU APTAUJAS NOLIKUMA PIELIKUMI |
| 7.1. Pielikums Nr.1 | Tehniskā specifikācija |
| 7.2. Pielikums Nr.2 | Līgumu projekts |
| 7.3. Pielikums Nr.3 | Pieteikuma veidlapa |
| 7.4. Pielikums Nr.4 | Finanšu piedāvājuma veidlapa |
| 7.5. Pielikums Nr.5 | Pretendenta pieredzes apraksta veidlapa |
| 7.6. Pielikums Nr.6 | Līguma izpildē piesaistītie speciālisti |

1.pielikums cenu aptaujas nolikumam

Valmierā, 25.04.2021.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Informācija par pasūtītāju:

| Nosaukums | SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs | 44103022271 |
| Adrese | Semināra iela 2A, Valmiera, LV-4201 |
| Kontaktpersona |  |
| Kontakttālrunis |  |

# Informācija par iepirkuma priekšmetu

Iepirkuma priekšmeta nosaukums: Liftu un pacēlāju apkope un remontdarbi

Iepirkuma priekšmetu raksturojošie rādītāji:

| Veikt liftu un pacēlāju tehnisko apkopi, profilaktiskos remontus, neatliekamos remontdarbus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā ar 2010.gada 2.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.195 "Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi", (pēc 2022.gada 1.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.679 “Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi”). |
| --- |
| Nodrošināt liftu un pacēlāju periodiskās vizuālās apskates un veikt tehniskās apkopes (kopā ar Pasūtītāja pārstāvi). | 1 reizi mēnesī |
| Sagatavot liftus tehniskajām apskatēm (veikt zemējuma un izolācijas pārbaudes sastādot par to protokolus) un piedalīties tajās. Iepriekš brīdināt „Pasūtītāju” par pārbaudes termiņu un liftu gatavību. | 1 reizi gadā |
| Veikt liftu un pacēlāju plānotos un avārijas remontdarbus, saskaņojot tāmi ar Pasūtītāju. | Pēc nepieciešamības, provizoriski 10 stundas |
| Veikt pielikumā norādīto liftu avāriju lokalizēšanu/likvidāciju tajā skaitā nodrošinot diennakts avārijas apkalpošanu un pasažieru izlaišanu no lifta ne vēlāk kā 1 stundas laikā no izsaukuma saņemšanas brīža. |
| Pārtraukt liftu un pacēlāju darbību, ja pie avārijas ir novedusi ekspluatācijas noteikumu pārkāpumi t.i., elektrotīkla bojājumi posmā no sadales skapja līdz slēdzim, mitruma iekļūšana aparatūrā u.c. |
| Atjaunot liftu un pacēlāju darbību ievērojot visus drošības pasākumus un atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. |

| Apjoms (daudzums) | Saskaņā ar pielikumu |
| --- | --- |
| Vēlamie vērtēšanas kritēriji (viszemākā cena, piegādes laiks, garantijas laiks, u.c.); | Zemākā cena |
| Nepieciešamais pieredzes apjoms pretendentiem | Pretendentam iepriekšējo trīs gadu (2018., 2019., 2020.gadu un 2021.gada periodu līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) laikā ir pieredze vismaz viena līguma izpildē (līgums ir pilnībā pabeigts), kura ietvaros ir sniegts liftu un/vai pacēlāju apkopes un remonta pakalpojums par līguma vērtību vismaz 5 000 EUR (bez PVN). |
| Pretendentam un piesaistītajiem speciālistiem izvirzāmās kvalifikācijas prasības | Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pretendents nodrošina, ka cenu aptaujas līguma izpildē piesaistīs personālu, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām atbilstošu un spēkā esošu kvalifikācijas apliecinošu dokumentu, kas dod tiesības veikt bīstamo iekārtu (liftu) remontu un/vai montāžu. |
| Citas specifiskas prasības, kas jāietver līgumā* | Pretendents pats nodrošina visus nepieciešamos resursus pakalpojuma sniegšanai. Izpildītājam, līguma ietvaros ir tiesības pieprasīt visu nepieciešamo informāciju, kas nepieciešama sekmīga līguma izpildei. Pretendents piecu dienu laikā no Līguma spēkā stāšanas dienas iesniedz Pasūtītājam profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju par darbības vai bezdarbības rezultātā trešo personu veselībai, dzīvībai un mantai nodarītajiem zaudējumiem visā Līguma darbības periodā, par apdrošināšanas summu vismaz EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši euro un 00 centi). |

Paredzamais līguma izpildes termiņš: 1 gads no līguma spēkā stāšanās dienas

Piedāvājuma derīguma termiņš ____ __

Cenas veidošanas rādītāji neiekļaujot PVN

Piedāvājums jāiesniedz e-pastā: iepirkumi@v-nami.lv līdz ____ datums _____ plkst. __ __ . __ __

Pretendenta amatpersonas,

kurai ir paraksta tiesības

vai pilnv. pers. Vārds, uzvārds                  ________________________________________

Paraksts:                     			 ________________________________________

Datums:                      			 ________________________________________

Pielikumā:

- Liftu saraksts 2021

| Nr. | Lifta nosaukums | Iekārtas apraksts |
| --- | --- | --- |
| Dažādu ražotāju uzstādītie lifti periodā no 1990. līdz 2021.gadam |
| 1 | Nosaukums: Pasažieru | Valsts, kur izgatavots: | Baltkrievija |
|  | Ražotājs: Mogilevliftmash | Lifta uzstādītājs: | SIA "Recept-Holding Lifts" |
|  | Atrašanās vieta: Gaujas iela 11, Valmiera | Lifta Nr | 153200 |
|  |  | Izgatavošanas gads: | 2011 |
|  | Lifta Nr: 4CL023561 | Uzstādīšanas gads: | 2011 |
|  |  | Lifta lietošanas laiks: | 25 gadi |
|  |  | Lifta nomināla celtspēja: | 400 kg |
|  |  | Celšanas augstums: | 22.4 m |
|  |  | Lifta nominālais ātrums: | 1.0 m/s |
|  |  | Kabīnes kustības ātrums pirms pieturas: | 0.25 m/s |
|  |  | Apkalpojamo stāvu skaits: | 9 |
|  |  | Šahtas konstrukcijas materiāls: | Betons |
|  |  | Kabīnes konstrukcijas materiāls: | Metāla sijas un loksnes |
|  |  | Kabīnes grīdas konstrukcija: | Nekustīga |
|  |  | Šahtas durvju konstrukcija un piedziņas tips: | Divpaneļu bīdāmās ar automātisko piedziņu |
|  |  | Kabīnes durvju konstrukcija un piedziņas tips: | Divpaneļu bīdāmās ar automātisko piedziņu |
|  |  | Kabīnes durvju automātiskā bloķēšana: | Ir |
| 2 | Nosaukums: Schindler 3300 | Valsts, kur izgatavots: | Spānija |
|  | Ražotājs: Schindler | Lifta uzstādītājs: | Latvijas lifts - Šindlers |
|  | Atrašanās vieta:Gaujas iela 13, Valmiera | Lifta Nr | 2CL003296 (RIX7328848) |
|  |  | Izgatavošanas gads: | 2007 |
|  | Lifta Nr: 2CL003296 | Uzstādīšanas gads: | 2008 |
|  |  | Lifta lietošanas laiks: | 25 gadi |
|  |  | Lifta nomināla celtspēja: | 400 kg |
|  |  | Celšanas augstums: | 22.4 m |
|  |  | Lifta nominālais ātrums: | 1.00 m/s |
|  |  | Kabīnes kustības ātrums pirms pieturas: | 0.22 m/s |
|  |  | Apkalpojamo stāvu skaits: | 9 |
|  |  | Šahtas konstrukcijas materiāls: | Betons |
|  |  | Kabīnes konstrukcijas materiāls: | Metāla sijas un loksnes |
|  |  | Kabīnes grīdas konstrukcijā: | Nekustīga |
|  |  | Kabīnes un Šahtas durvju konstrukcija un piedziņas tips: | Divpaneļu bīdāmās ar automātisko piedziņu |
|  |  | Kabīnes durvju mehāniskā bloķēšana: | Nav |
| 3 | Nosaukums:EcoSpace MX06 | Valsts, kur izgatavots: | Itālija |
|  | Ražotājs: Kone | Lifta uzstādītājs: | SIA "KONE Lifti Latvija" |
|  | Atrašanās vieta:Mālu iela 1, Valmiera | Lifta Nr | 7CL033077 |
|  | 1.kāpņu telpa | Izgatavošanas gads: | 2017 |
|  | Lifta Nr: 7CL033077 | Uzstādīšanas gads: | 2018 |
|  |  | Lifta lietošanas laiks: | 25 gadi |
|  |  | Lifta nomināla celtspēja: | 630 kg |
|  |  | Celšanas augstums: | 16.095 m |
|  |  | Lifta nominālais ātrums: | 1.0 m/s |
|  |  | Kabīnes kustības ātrums pirms pieturas: | 1÷0 |
|  |  | Apkalpojamo stāvu skaits: | 7 |
|  |  | Šahtas konstrukcijas materiāls: | Betons |
|  |  | Kabīnes konstrukcijas materiāls: | Metāla kabīne, caurstaigājama |
|  |  | Kabīnes grīdas konstrukcija: | Nekustīga |
|  |  | Kabīnes un Šahtas durvju konstrukcija un piedziņas tips: | Divvērtņu, automātiskas, teleskopiskas |
|  |  | Kabīnes durvju automātiskā bloķēšana: | Ir |
|  |  | Vinčas raksturojums: | Bez reduktora |
| 4 | Nosaukums:EcoSpace MX06 | Valsts, kur izgatavots: | Itālija |
|  | Ražotājs: Kone | Lifta uzstādītājs: | SIA "KONE Lifti Latvija" |
|  | Atrašanās vieta:Mālu iela 1, Valmiera | Lifta Nr | 7CL033076 |
|  | 2. kāpņu telpa | Izgatavošanas gads: | 2017 |
|  | Lifta Nr: 7CL033076 | Uzstādīšanas gads: | 2018 |
|  |  | Lifta lietošanas laiks: | 25 gadi |
|  |  | Lifta nomināla celtspēja: | 630 kg |
|  |  | Celšanas augstums: | 16.095 m |
|  |  | Lifta nominālais ātrums: | 1.0 m/s |
|  |  | Kabīnes kustības ātrums pirms pieturas: | 1÷0 |
|  |  | Apkalpojamo stāvu skaits: | 7 |
|  |  | Šahtas konstrukcijas materiāls: | Betons |
|  |  | Kabīnes konstrukcijas materiāls: | Metāla kabīne, caurstaigājama |
|  |  | Kabīnes grīdas konstrukcija: | Nekustīga |
|  |  | Kabīnes un Šahtas durvju konstrukcija un piedziņas tips: | Divvērtņu, automātiskas, teleskopiskas |
|  |  | Kabīnes durvju automātiskā bloķēšana: | Ir |
|  |  | Vinčas raksturojums: | Bez reduktora |
| 5 | Nosaukums:EcoSpace MX06 | Valsts, kur izgatavots: | Itālija |
|  | Ražotājs: Kone | Lifta uzstādītājs: | SIA "KONE Lifti Latvija" |
|  | Atrašanās vieta:Ķieģeļu iela 8, Valmiera | Lifta Nr | 7CL033234 |
|  | 1.kāpņu telpa | Izgatavošanas gads: | 2017 |
|  | Lifta Nr: 7CL033234 | Uzstādīšanas gads: | 2018 |
|  |  | Lifta nomināla celtspēja: | 630 |
|  |  | Lifta lietošanas laiks: | 25 gadi |
|  |  | Celšanas augstums: | 16.095 m |
|  |  | Lifta nominālais ātrums: | 1.0 m/s |
|  |  | Kabīnes kustības ātrums pirms pieturas: | 1÷0 |
|  |  | Apkalpojamo stāvu skaits: | 7 |
|  |  | Šahtas konstrukcijas materiāls: | Betons |
|  |  | Kabīnes konstrukcijas materiāls: | Metāla kabīne, caurstaigājama |
|  |  | Kabīnes grīdas konstrukcija: | Nekustīga |
|  |  | Kabīnes un Šahtas durvju konstrukcija un piedziņas tips: | Divvērtņu, automātiskas, teleskopiskas |
|  |  | Kabīnes durvju automātiskā bloķēšana: | Ir |
|  |  | Vinčas raksturojums: | Bez reduktora |
| 6 | Nosaukums:EcoSpace MX06 | Valsts, kur izgatavots: | Itālija |
|  | Ražotājs: Kone | Lifta uzstādītājs: | SIA "KONE Lifti Latvija" |
|  | Atrašanās vieta:Ķieģeļu iela 8, Valmiera | Lifta Nr | 7CL033236 |
|  | 2.kāpņu telpa | Izgatavošanas gads: | 2017 |
|  | Lifta Nr: 7CL033236 | Uzstādīšanas gads: | 2018 |
|  |  | Lifta nomināla celtspēja: | 630kg |
|  |  | Lifta lietošanas laiks: | 25 gadi |
|  |  | Celšanas augstums: | 16.095m |
|  |  | Lifta nominālais ātrums: | 1.0 m/s |
|  |  | Kabīnes kustības ātrums pirms pieturas: | 1÷0 |
|  |  | Apkalpojamo stāvu skaits: | 7 |
|  |  | Šahtas konstrukcijas materiāls: | Betons |
|  |  | Kabīnes konstrukcijas materiāls: | Metāla kabīne, caurstaigājama |
|  |  | Kabīnes grīdas konstrukcija: | Nekustīga |
|  |  | Kabīnes un Šahtas durvju konstrukcija un piedziņas tips: | Divvērtņu, automātiskas, teleskopiskas |
|  |  | Kabīnes durvju automātiskā bloķēšana: | Ir |
|  |  | Vinčas raksturojums: | Bez reduktora |
| 7 | Nosaukums:EcoSpace MX06 | Valsts, kur izgatavots: | Itālija |
|  | Ražotājs: Kone | Lifta uzstādītājs: | SIA "KONE Lifti Latvija" |
|  | Atrašanās vieta:Ķieģeļu iela 8, Valmiera | Lifta Nr | 7CL033235 |
|  | 3.kāpņu telpa | Izgatavošanas gads: | 2017 |
|  | Lifta Nr: 7CL033235 | Uzstādīšanas gads: | 2018 |
|  |  | Lifta nomināla celtspēja: | 630kg |
|  |  | Lifta lietošanas laiks: | 25 gadi |
|  |  | Celšanas augstums: | 16.095m |
|  |  | Lifta nominālais ātrums: | 1.0 m/s |
|  |  | Kabīnes kustības ātrums pirms pieturas: | 1÷0 |
|  |  | Apkalpojamo stāvu skaits: | 7 |
|  |  | Šahtas konstrukcijas materiāls: | Betons |
|  |  | Kabīnes konstrukcijas materiāls: | Metāla kabīne, caurstaigājama |
|  |  | Kabīnes grīdas konstrukcija: | Nekustīga |
|  |  | Kabīnes un Šahtas durvju konstrukcija un piedziņas tips: | Divvērtņu, automātiskas, teleskopiskas |
|  |  | Kabīnes durvju automātiskā bloķēšana: | Ir |
|  |  | Vinčas raksturojums: | Bez reduktora |

2.pielikums cenu aptaujas nolikumam

Projekts

Līgums

par liftu un pacēlāju apkopi un remontu

Valmierā	20__. gada ___._______

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”, reģistrācijas Nr.44103022271 (turpmāk – Pasūtītājs), kuru saskaņā ar _____, pārstāv _____, no vienas puses, un

_____, reģistrācijas Nr. _____ (turpmāk – Izpildītājs), kuru saskaņā ar _____, pārstāv _____, no otras puses,

abi līgumslēdzēji kopā turpmāk saukti par Pusēm, bet katrs atsevišķi – Pusi,

pamatojoties uz cenu aptaujas “Liftu un pacēlāju apkope un remonts” (iepirkuma identifikācijas Nr. VN 2021/3CA),” (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem noslēdz šāda satura pakalpojuma līgumu, turpmāk – Līgums.

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

### Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas ar savu darbaspēku un tehniskajiem līdzekļiem veikt liftu un pacēlāju tehnisko apkalpošanu (turpmāk – Pakalpojums), plānotos, avārijas un ārpuskārtas remontdarbus (turpmāk – Remontdarbi), viss kopā turpmāk arī – Darbi.

### Darbu izpilde notiek saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem, Līguma noteikumiem un Iepirkuma tehnisko specifikāciju un Izpildītāja tehnisko piedāvājumu (Līguma 1. un 2.pielikums), Izpildītāja iesniegto Finanšu piedāvājumu (Līguma 3.pielikums) un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un standartiem, kas regulē konkrētā Pakalpojuma un Remontdarbu izpildi, t.sk. Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumu Nr. 195 “Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” un likuma “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” prasībām.

### Darbi veicami Pasūtītāja pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošajās dzīvojamajās mājās Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā.

### Pasūtītājs piesaka Remontdarbus pēc nepieciešamības, un Pasūtītājam nav pienākuma Līguma darbības laikā pieprasīt Remontdarbus par visu Iepirkuma nolikumā norādīto Remontdarbu apjomu un par visu Līguma summu.

- LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Kopējā Līguma summa par visu Darbu apjomu atbilstoši Izpildītāja iesniegtajam Finanšu piedāvājumam (Līguma pielikums Nr.__) tiek noteikta līdz EUR __________ (_______eiro, __ centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk – PVN. PVN tiek piemērots un maksāts atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

  - Vienas Remontdarbu stundas tarifa likme atbilstoši Izpildītāja iesniegtajam Finanšu piedāvājumam (Līguma pielikums Nr.__) visā Līguma darbības laikā tiek noteikta EUR ____.

  - Līguma izpildes laikā Izpildītājs noteikto Pakalpojuma vienas vienības cenu un Remontdarbu vienas stundas likmi nedrīkst paaugstināt.

  - Pakalpojuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojuma izpildi, kā arī liftu un pacēlāju apsekošana, tajā skaitā Pakalpojuma izpildē izmantojamie materiāli, mehānismi, instrumenti un iekārtas, Pakalpojuma veikšanā iesaistīto darbinieku atalgojums, virsizdevumi, peļņa, transporta izmaksas un citas izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai un kvalitatīvai Pakalpojuma izpildei, kā arī visi nodokļi (izņemot PVN), nodevas un atļaujas no trešajām personām u.c. maksājumi.

  - Remontdarbu cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Remontdarbu izpildi, kā arī liftu un pacēlāju apsekošana, Remontdarbu veikšanā iesaistīto darbinieku atalgojums, virsizdevumi, peļņa, transporta izmaksas un citas izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai un kvalitatīvai Remontdarbu izpildei, kā arī visi nodokļi (izņemot PVN), nodevas un atļaujas no trešajām personām u.c. maksājumi, izņemot liftu un pacēlāju rezerves daļu un citu, remontdarbu veikšanai nepieciešamo materiālu cenu.

  - Pakalpojuma un Remontdarbu cenā nav iekļautas Remontdarbu izpildei nepieciešamo rezerves daļu izmaksas.

  - Pasūtītājs veic samaksu par kvalitatīvu, Līguma un tā pielikumu prasībām atbilstoši veiktu Darbu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad Pušu pārstāvji parakstījuši Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu par iepriekšējā mēnesī veiktajiem Darbiem (turpmāk – Darbu nodošanas – pienemšanas akts) un Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam attiecīgu rēķinu.

  - Puses vienojas, ka Līguma 2.5.punktā noteiktais Darbu nodošanas – pieņemšanas akts, vajadzības gadījumā pievienojot foto fiksācijas, un rēķins, tiek iesniegts Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz attiecīgā mēneša 5.datumam personīgi vai elektroniski, nosūtot šajā Līguma punktā minētos dokumentus uz Pasūtītāja atbildīgās personas e-pastu: danijs.busulis@v-nami.lv .

  - Izpildītājs rēķinā norāda Pasūtītāja piešķirto Līguma reģistrācijas numuru, Līguma datumu, veiktos Darbus, lifta vai pacēlāja adresi.

  - Elektroniski iesniegtie dokumenti noformējami atbilstoši Elektronisko dokumentu likuma un citu, uz elektronisko dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu attiecināmo normatīvo aktu prasībām.

  - Puses, noslēdzot Līgumu, vienojas, ja Izpildītājs Līgumā noteiktos rēķinus sagatavos un Pasūtītājam iesniegs elektroniskā veidā, rēķinā tiek ietverta norāde, ka rēķins ir sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta.

  - Pasūtītājs Līgumā noteiktos maksājumus par Darbu izpildi veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja iesniegtajā rēķinā vai Līgumā norādīto Izpildītāja bankas kontu.

  - Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis naudas pārskaitījumu uz Izpildītāja bankas norēķina kontu. Katra no Pusēm sedz savus izdevumus par norēķinu pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas pārskaitījumu.

  - Ja Darbi veikti nekvalitatīvi, vai neatbilst Līguma noteikumiem, par ko Izpildītājam nosūtīta pretenzija par konstatētajām neatbilstībām, samaksas termiņš tiek pagarināts attiecīgi par tādu laika periodu, kādā tiek novērsti pretenzijā norādītie trūkumi.

- DARBU IZPILDES KĀRTĪBA UN TERMIŅŠ

  - Pakalpojuma izpildes kārtība:

    - Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas Pasūtītāja pārstāvim nosūta e-pastā saskaņošanai Pakalpojuma sniegšanas grafiku liftu un pacēlāju tehniskās apkopes veikšanai Līguma darbības termiņa laikā (turpmāk – Grafiks). Izpildītājs Grafikā katram liftam un pacēlājam norāda datumu, no kura līdz kuram tiks veikta liftu un pacēlāju tehniskā apkope.

    - Pasūtītāja pārstāvis iesniegto Grafiku saskaņo elektroniski ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas e-pastā.

    - Izpildītājs Pakalpojuma izpildi veic piedaloties Pasūtītāja pārstāvim un ievērojot Grafikā norādītos termiņus. Precīzu Pakalpojuma izpildes laiku Izpildītājs ar Pasūtītāja pārstāvi saskaņo iepriekš.

    - Izpildītājs pēc Pakalpojuma izpildes veic nepieciešamos ierakstus lifta vai pacēlāja tehniskā dokumentācijā.

    - Izpildītājs, Pakalpojuma izpildes laikā konstatējot bojājumus un/vai defektus ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no bojājumu un/vai defektu konstatēšanas brīža sastāda un nosūta elektroniski saskaņošanai Pasūtītāja pārstāvim konstatēto bojājumu un/vai defektu novēršanas tāmi, norādot tajā Remontdarbu izpildes termiņu un nepieciešamās liftu un pacēlāju rezerves daļu vienības.

    - Izpildītājs diennakts režīmā (tajā skaitā brīvdienās un svētku dienās) nodrošina pieteikumu par bojājumiem vai traucējumiem liftu un/vai pacēlāju darbībā, kā arī avārijas situācijām pieņemšanu un novēršanu. Liftu un pacēlāju bojājumi vai traucējumi piesakāmi pa tālruņa Nr.____________.

    - Izpildītājs diennakts režīmā (tajā skaitā brīvdienās un svētku dienās) veic avārijas dienesta pakalpojumus un nodrošina avārijas dienesta personāla ierašanos ne vēlāk kā vienas stundas laikā pēc pieteikuma saņemšanas un veic pasažieru evakuāciju no lifta kabīnes. Izpildītājs divu stundu laikā veic nepieciešamās darbības avārijas situācijas novēršanai un pieteiktā bojājuma vai traucējuma novēršanai, ja lifta vai pacēlāja tehniskā bojājuma novēršanai nav nepieciešama speciālu komplektējošo detaļu piegāde.

    - Gadījumā, ja Izpildītājs konstatē, ka pieteiktā bojājuma vai traucējuma novēršanai nepieciešami Remontdarbi, Izpildītājs sastāda defekta aktu un Līguma 3.1.5.punktā noteiktajā kārtībā nosūta Pasūtītājam Remontdarbu izmaksu tāmi.

    - Izpildītāja pienākums Pakalpojuma ietvaros pamatojoties uz ikgadējās tehniskās pārbaudes rezultātiem un eksperta slēdzieniem, 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pārbaudes protokola parakstīšanas dienas sastādīt un nosūtīt Pasūtītāja atbildīgajam pārstāvim defekta aktu, konstatējot bojājumus un/vai defektus un Remontdarbu un Preču izmaksu tāmi.

### Remontdarbu izpildes kārtība:

### Nepieciešamības gadījumā Pasūtītāja pilnvarotā persona rakstiski sagatavo pieprasījumu Remontdarbu veikšanai (turpmāk – Pieprasījums) un nosūta to elektroniski Izpildītāja pilnvarotai personai.

### Izpildītāja pilnvarotā persona vienojas ar Pasūtītāja pilnvaroto personu par lifta vai pacēlāja apskates laiku un  sagatavo defektu aktu, kurā norāda konstatētos defektus un to novēršanai nepieciešamās rezerves daļas. Defektu aktu paraksta Pušu pārstāvji, kuri piedalījušies lifta apskatē.

### Izpildītājs, saskaņā ar Pušu parakstīto defektu aktu, divu darba dienu laikā sastāda Remontdarbu tāmi, tajā norādot veicamos Remontdarbus, Remontdarbu veikšanai nepieciešamās rezerves daļas un to cenu, Remontdarbu izpildes termiņu pēc rezerves daļu piegādes, un nosūta elektroniski saskaņošanai Pasūtītāja pilnvarotai personai.

### Remontdarbiem nepieciešamo rezerves daļu piegādes termiņš nedrīkst būt garāks par 2 darbadienām.

### Pasūtītāja atbildīgā persona divu darba dienu laikā no Remontdarbu tāmes saņemšanas dienas to izvērtē un informē Izpildītāja pilnvaroto personu nosūtot e – pastu, par Remontdarbu tāmes saskaņošanu, vai atteikumu to saskaņot.

### Ja Pasūtītāja pilnvarota persona ir atteikusi sasakaņot Remontdarbu tāmi, Izpildītājs vienas darba dienas laikā veic labojumus Remontdarbu tāmē, un atkārtoti iesniedz to saskaņošanai Pasūtītāja pilnvarotai personai.

### Izpildītājs Remontdarbus atbilstoši saskaņotajai Remontdarbu tāmei uzsāk vienas darba dienas laikā pēc Remontdarbu tāmē noteikto rezerves daļu piegādes termiņa, ja nav noteikts cits ar Pasūtītāju saskaņots laiks. Izpildītājs Remontdarbus veic piecu darba dienu laikā no dienas, kad ir saņemtas rezerves daļas, ja vien nav noteikts cits Pušu starpā noteiktais termiņš.

### Izpildītājs, veicot Remontdarbus, nekavējoties informē Pasūtītāja pilnvaroto personu par šķēršļiem, kas traucē pabeigt Remontdarbus noteiktajā termiņā un apjomā.

### Izpildītājs vienas darba dienas laikā no Remontdarbu pabeigšanas sagatavo Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu un uzaicina Pasūtītāja pilnvaroto personu pieņemt Remontdarbus.

- DARBU PIEŅEMŠANA – NODOŠANA

  - Darbu nodošana – pieņemšana tiek noformēta ar divpusēju Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, vajadzības gadījumā pievienojot foto fiksācijas, kuru paraksta Puses vai to pilnvarotie pārstāvji.

  - Izpildītājs Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu iesniedz Līguma 2.8.punktā noteiktajā kārtībā.

  - Pasūtītājs, pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas, 3 (trīs) darba dienu laikā pārliecinās, vai Darbi veikti atbilstoši Līguma, Tehniskās specifikācijas un Pieprasījuma nosacījumiem. Ja Darbi veikti atbilstoši, Pasūtītājs paraksta Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu.

  - Gadījumā, ja Pasūtītāja atbildīgā persona konstatē, ka Darbi nav veikti atbilstoši Līguma, Tehniskās specifikācijas un Pieprasījuma nosacījumiem, Pasūtītāja pilnvarotā persona neparaksta Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, sastāda defektu aktu par trūkumu novēršanu un nosūta to Izpildītāja atbildīgai personai.  Izpildītājam ir pienākums konstatētos trūkumus novērst 3 (trīs) darba dienu laikā no defektu akta nosūtīšanas dienas.

  - Konstatētie Darbu trūkumi Izpildītājam jānovērš bez atlīdzības. Par trūkumu novēršanas termiņiem Izpildītājs vienojas ar Pasūtītāju.

  - Ja Izpildītājs izvairās no Darbu trūkumu novēršanas Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā, Pasūtītājam ir tiesības pašam tos novērst, piesaistot kvalificētu speciālistu, un pieprasot no Izpildītāja visus ar to saistītos izdevumus, kuri tiek atrēķināti no Izpildītājam veicamiem maksājumiem.

  - Gadījumā, ja Pusēm rodas domstarpības, Pusēm ir tiesības pieaicināt ekspertu, kura slēdziens Pusēm ir saistošs. Izdevumus par eksperta slēdzienu sedz vainīgā Puse.

  - Jebkurā Darbu izpildes stadijā Pasūtītājs ir tiesīgs veikt Darbu izpildes kontroli.

- DARBU KVALITĀTE UN GARANTIJAS TERMIŅŠ

  - Izpildītājs atbild par Darbu atbilstību Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

  - Darbos izmantoto rezerves daļu garantijas laiks ir 24 mēneši no Darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

  - Ja Darbu garantijas termiņa laikā Pasūtītājs konstatē veikto Remontdarbu vai rezerves daļu trūkumus vai defektu, kas nav radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā, Pasūtītājs garantijas laikā iesniedz Izpildītājam rakstisku pretenziju, uzaicinot Izpildītāju sastādīt defektu aktu.

  - Ja Izpildītājs neierodas uz defekta akta sastādīšanu, Pasūtītājs vienpersoniski sastāda defektu aktu un nosūta to Izpildītāja pilnvarotai personai. Izpildītājam ir pienākums par saviem līdzekļiem divu darba dienu laikā no defektu akta (e-pasta veidā) nosūtīšanas dienas, novērst defektu aktā konstatētos defektus.

  - Ja objektīvu iemeslu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski) defektu novēršanas termiņš pārsniedz 2 (divas) darba dienas, Puses savstarpēji vienojas par citu defektu novēršanas termiņu.

  - Ja Izpildītājs uzskata, ka nav vainojams defekta izcelsmē, tad Izpildītājs rakstiski nosūta Pasūtītājam pamatotus iebildumus.

  - Ja Izpildītājs ir novērsis defektus, Pasūtītājs pieņem veiktos darbus, parakstot defekta novēršanas nodošanas – pieņemšanas aktu.

  - Ja Pusēm rodas domstarpības, tad Puses ir tiesīgas pieaicināt ekspertu, kura slēdziens Pusēm ir saistošs. Izdevumus par eksperta slēdzienu sedz vainīgā Puse.

- PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Pasūtītāja tiesības un pienākumi:

    - uztur pilnīgā kārtībā barojošo elektrotīklu līdz pievada slēdzim apkalpojamā liftā;

    - nodrošina liftu izgatavotājrūpnīcas instrukcijā noteikto temperatūras režīmu;

    - uztur pieejas mašīntelpām, kā arī stāvu laukumus liftu šahtas durvju un liftu priekšā tīrus un apgaismotus;

    - informēt Izpildītāju par atsevišķu liftu un ekspluatācijas pārtraukšanu;

    - nodrošināt Izpildītāja darbinieku piekļūšanu Darbu izpildes vietai;

    - parakstīt Izpildītāja iesniegtos Darbu nodošanas – pieņemšanas aktus vai nosūtīt motivētu pretenziju;

    - veikt maksājumus Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

    - Pasūtītājam ir pienākums Līguma darbības laikā nekavējoties brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta Līguma izpilde;

    - Pasūtītājam ir tiesības jebkurā brīdī veikt Darbu un to izpildes pārbaudi, pārbaudot to atbilstību Līgumam un tā pielikumiem, kā arī normatīvo aktu, kas reglamentē Līgumā noteikto darbu izpildi, prasībām. Šajā Līguma punktā noteiktās pārbaudes var veikt pats Pasūtītājs, kā arī Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs pieaicināt jebkuras personas šajā Līguma punktā noteikto pārbaužu veikšanai;

    - Pasūtītājam ir arī citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

  - Izpildītāja tiesības un pienākumi:

    - Darbu izpildē ievēro Pasūtītāja norādījumus, Līguma un spēkā esošo normatīvos aktu noteikumus, kas attiecas uz Darbu izpildes kārtību un kvalitāti;

    - nodrošina Darbu izpildi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, atbilstošā kvalitātē un Līgumā noteiktajā termiņā. Par visiem apstākļiem, kas var ietekmēt Darbu izpildi, Izpildītājs nekavējoties rakstveidā informē Pasūtītāju;

    - pirms Darbu uzsākšanas brīdina Pasūtītāju par Līgumā neparedzētiem apstākļiem, kas var ietekmēt Darbu izpildi, vienlaikus sniedzot savus priekšlikumus situācijas risinājumam. Pasūtītājs vienpersoniski izlemj jautājumu par risinājumu šajā punktā paredzētajās situācijās;

    - pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniedz informāciju par Darbu izpildes gaitu un nepieciešamības gadījumā sniedz visu nepieciešamo informāciju, kas ir Izpildītāja rīcībā un ir saistīta ar Līguma izpildi;

    - nosaka liftu un pacēlāju apkalpojošo personālu, kas ir atbildīgs par liftu un pacēlāju tehnisko stāvokli, tā drošu darbību un apkalpojošo elektromehāniķi liftu tehniskās apkopes veikšanai un par to elektroniski informē Pasūtītāja atbildīgo personu, informāciju, nosūtot piecu darba dienu laikā no atbildīgo personu nozīmēšanas;

    - ja nepieciešams, iekārto un uztur liftu un pacēlāju tehniskās apkopes žurnālus, kas glabājas Liftu vadības stacijās un izdarīt tajos nepieciešamos ierakstus atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumu Nr.195 “Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” prasībām;

    - piedalās liftu un pacēlāju tehniskajās pārbaudēs, kuras veic akreditētas tehniskās drošības ekspertu organizācijas (inspekcijas) u.c. kompetentas kontrolējošās institūcijas;

    - aptur liftu un pacēlāju darbību normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un par to informē Pasūtītāja atbildīgo personu;

    - atslēgt lifta vai pacēlāja, kura tālākā ekspluatācija tiek pārtraukta no barojošā elektrotīkla, veikt pasākumus, kas novērš nepiederošu personu iekļūšanu lifta šahtā vai kabīnē un pārtraukt to tālāku apkopi (līdz ar lifta vai pacēlāja ekspluatācijas izbeigšanu, Izpildītāja atbildība par konkrētā lifta vai pacēlāja tehnisko stāvokli tiek pārtraukta, kā arī samaksa par ekspluatācijā neesoša lifta  vai pacēlāja apkalpošanu netiek veikta);

    - nodrošina, ka Darbu izpildē tiek ievērotas darba drošības, tehniskās drošības, elektroiekārtu ekspluatācijas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, apkārtējās vides un citu Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu, kas reglamentē Darbu izpildi, prasību ievērošanu. Gadījumā, ja Pasūtītājs, konstatējot, ka Darbu norises vietā netiek ievērotas šajā punktā minētās prasības, ir apturējis Darbu izpildi, Izpildītājs novērš konstatētos apstākļus, un nav tiesīgs prasīt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu;

    - nodrošina, ka Darbu izpildē netiek bojāts lifts, pacēlājs, ēka vai tās aprīkojums;

    - izvērtē Darbu veikšanas riskus un ēkas personāla un apmeklētāju drošību, nepieciešamības gadījumā ierobežojot darbu veikšanas vietu ar aizsarglentu vai barjeru;

    - uzņemas pilnu materiālo atbildību par liftam vai pacēlājam, Pasūtītājam, vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem un sedz visus zaudējumus, kas radušies Izpildītāja vai apakšuzņēmēju darbības vai bezdarbības rezultātā;

    - liftam, pacēlājam, Pasūtītājam, vai trešajām personām radītos bojājumus Izpildītājs novērš ar saviem resursiem un uz sava rēķina divu darba dienu laikā, no pretenzijas nosūtīšanas dienas.

  - Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

### Izpildītājs piecu dienu laikā no Līguma spēkā stāšanas dienas iesniedz Pasūtītājam profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju par darbības vai bezdarbības rezultātā trešo personu veselībai, dzīvībai un mantai nodarītajiem zaudējumiem visā Līguma darbības periodā, par apdrošināšanas summu vismaz EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši euro un 00 centi).

### Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu Izpildītājs slēdz ar noteikumu, ka, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši Pasūtītājam vai zaudējumi cietušajai personai.

### Izpildītājs garantē civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma spēkā esamību visā Līguma darbības laikā. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam jaunu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi ne vēlāk kā 10 dienas pirms iepriekšējas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises darbības izbeigšanās.

### Ja Izpildītājs nav iesniedzis civiltiesiskās apdrošināšanas polisi, tas nav tiesīgs uzsākt Pakalpojuma un Remontdarbu izpildi, un šāds kavējums nedod tiesības Izpildītājam lūgt Pakalpojuma, Remontdarbu vai Līguma termiņa pagarinājumu.

### Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums tiek pievienots Līgumam kā pielikums un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Apakšuzņēmēji

    - Izpildītājam Līgumā noteikto darbu izpildei ir tiesības piesaistīt apakšuzņēmējus, kuriem plānots nodot izpildei 10 % no kopējā Līguma vai lielāku daļu, tikai gadījumā, ja tie ir minēti piegādātāju atlases procedūras ietvaros iesniegtajā Izpildītāja piedāvājumā, vai iepriekš rakstveidā saskaņoti ar Pasūtītāju. Izpildītājs Līguma izpildes gaitā pilnā mērā materiāli atbild par savu piesaistīto apakšuzņēmēju veiktajiem darbiem, kā arī par viņu pieļautām kļūdām, trūkumiem, nepilnībām darbos. Izpildītājs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, kuri radušies Izpildītāja piesaistīto apakšuzņēmēju saistību izpildes un/vai neizpildes ietvaros;

    - Izpildītājam ir jāiesniedz Pasūtītājam visu Darbu veikšanā iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēju nosaukumu, kontaktinformāciju un to pilnvaroto personu vārdus, uzvārdus;

    - Līguma izpildes gaitā Izpildītājam jāpaziņo Pasūtītājam par jebkurām izmaiņām apakšuzņēmēja sarakstā, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiks iesaistīts darbu veikšanā.

    - Izpildītājs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas pilnu atbildību par Pakalpojumu vai Remontdarbiem, ko veikuši apakšuzņēmēji, izpildes kvalitāti, termiņu, Līguma noteikumu ievērošanu un citiem jautājumiem, kas attiecas uz Līguma izpildi.

    - Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par veiktajiem norēķiniem ar tā piesaistīto apakšuzņēmēju, t.sk. arī Izpildītāja maksātnespējas procesa gadījumā.

    - Pasūtītājs nav atbildīgs par Izpildītāja nokavētiem vai vispār neveiktiem norēķiniem ar tā piesaistīto apakšuzņēmēju.

- PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA

  - Ja Pasūtītājs nepamatoti pieļāvis jebkuru Līgumā noteikto maksājuma termiņa nokavējumu, Izpildītājs ir tiesīgs saņemt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1 % (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu (kalendāro dienu), sākot ar pirmo maksājuma kavējuma dienu (kalendāro dienu), līdz dienai (ieskaitot), kad Pasūtītājs veicis pilnīgu nokavēto maksājumu samaksu, ne vairāk kā 10% no summas, kuras samaksa tiek kavēta.

  - Ja Izpildītājs kavē jebkuru Līgumā vai saskaņā ar Līgumu noteikto saistību izpildes termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma cenas, kas norādīta Līguma 2.1. punktā, par katru kavējuma dienu (kalendāro dienu), sākot ar pirmo kavējuma dienu (kalendāro dienu), līdz dienai (ieskaitot), kad Izpildītājs ir izpildījis Līgumā vai saskaņā ar Līgumu noteikto saistību, bet ne vairāk kā 10% no Līguma cenas, kas noteikta Līguma 2.1.punktā.

  - Izbeidzot Līgumu 9.8.1.-9.8.5. apakšpunktā noteiktajos gadījumos, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt Izpildītājam līgumsodu 10 % apmērā no Līguma cenas, kā arī Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam radušos zaudējumus.

  - Izbeidzot Līgumu 9.8.6.-9.8.9. un 9.9.2. apakšpunktā noteiktajos gadījumos, nevienai no Pusēm nav tiesības pieprasīt no otras Puses līgumsodu, atlīdzināt zaudējumus vai pieprasīt kompensāciju par jebkura veida zaudējumiem, kas radušies saistībā ar Līguma izbeigšanu pirms termiņa.

  - Ja Izpildītājs atsakās turpināt veikt Darbu, atsakās veikt Darbu par Līguma summu, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līguma darbību rakstiski paziņojot par to Izpildītājam, kā arī piemērot pilnu līgumsoda summu 10% apmērā no kopējās Līguma cenas.

  - Pusēm, veicot Līgumā noteiktos maksājumus, ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt maksājamo naudas summu tādā apmērā, kāda ir Līguma noteiktajā kārtībā aprēķinātā līgumsoda un/vai zaudējumu summa katrai Pusei.

  - Ja inspicēšanas institūcijas liftu tehnisko pārbaužu rezultāti ir negatīvi attiecībā uz Izpildītāja veiktajām liftu tehniskajām apkopēm un/vai Remontdarbiem, kas tika veikti pirms lifta tehniskās pārbaudes, Izpildītājs veic pasākumus problēmu novēršanai par saviem līdzekļiem, nepieciešamības gadījumā veicot atkārtotas pārbaudes samaksu.

  - Ja Izpildītājs atkārtoti veicis liftu vai pacēlāju tehnisko apkopi vai Remontdarbus Līguma noteikumiem neatbilstoši, par ko ir sastādīts defekta akts, un Līgumā noteiktajā kārtībā nosūtīta pretenzija, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam maksāt līgumsodu 150,00 euro (viens simts piecdesmit euro). Izpildītājs līgumsodu samaksā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rēķina par līgumsodu izrakstīšanas dienas vai Pasūtītājs rīkojas atbilstoši Līguma 7.6.punktā noteiktajam.

  - Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu radīšanu kādai no Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumu. Puses nav atbildīgas par jebkāda veida netiešajiem zaudējumiem.

  - Gadījumā, ja Izpildītāja un/vai piesaistīto apakšuzņēmēju vainas dēļ tiek bojāta trešo personu un/vai Pasūtītāja manta vai nodarīts kaitējums trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai veselībai, tad Izpildītājs uzņemas visu un jebkādu atbildību par nodarījumu un tā radītajām un iespējamajām sekām.

  - Līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes.

- NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

  - Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi (stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes un citi šajā Līguma punktā noteiktajiem līdzvērtīgi apstākļi).

  - Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā triju kalendāro dienu laikā no to iestāšanās dienas.

  - Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Puses rakstiski vienojas par Līguma darbības termiņa pagarināšanu vai arī tā darbības izbeigšanu. Līguma darbības termiņš var tikt pagarināts uz laiku, kas vienāds ar laiku, uz kādu bija iestājušies nepārvaramas varas apstākļi. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk nekā 1 mēnesi, tad Puses rakstiski vienojas par turpmāko Līguma darbību vai tā pārtraukšanu, negaidot nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos.

  - Ja nepārvaramas varas dēļ Līguma izpilde aizkavējas ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, katra Puse ir tiesīga vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi.

- LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS, GROZĪŠANA, IZBEIGŠANA

  - Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi.

  - Līgums ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus no Līguma spēkā stāšanās dienas.

  - Ja Līguma summa nav pilnībā izlietota Līguma 9.2.punktā noteiktajā termiņā, Puses var izskatīt iespēju pagarināt Līguma darbības termiņu līdz pilnīgai Līguma summas izlietošanai.

  - Jebkuri grozījumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta Pusēm. Rakstiski noformēti un Pušu parakstīti Līguma grozījumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Puses ar rakstisku vienošanos var samazināt Līguma summu un/vai Pakalpojuma un Remontdarbu izpildes apjomu katras pozīcijas vienas vienības izmaksas, kas norādītas Līguma pielikumos, attiecīgi samazinot arī Līguma summu, ja Līguma darbības laikā iestājas apstākļi, kas ir par pamatu cenas samazinājumam.

  - Līguma izpildes termiņus Puses var grozīt rakstveidā vienojoties.

  - Būtiskus grozījumus Līgumā drīkst izdarīt gadījumā, ja objektīvu apstākļu dēļ, Pasūtītājam ir radusies nepieciešamība pēc papildu Darbiem, tad šādā gadījumā tiek veikti grozījumi Līguma apjomā, un Līguma summa var tikt palielināta līdz 30% (trīsdesmit procentiem) no sākotnējās Līguma summas, nepalielinot Līgumā noteikto Pakalpojuma vienas vienības cenu un Remontdarbu vienas stundas likmi. Pasūtītājs, veicot šādus grozījumus, izvērtē to ekonomiskumu un lietderīgu finanšu resursu izlietošanu, nodrošinot Pasūtītāja klientu vajadzības.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu bez Izpildītāja piekrišanas, ja:

### Izpildītājs 2 (divas) reizes nav ievērojis Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu, par ko Līgumā noteiktajā kārtībā Izpildītājam nosūtītas 2 (divas) pretenzijas;

    - Pasūtītājs ir iesniedzis Izpildītājam ne mazāk kā 2 (divas) pretenzijas par konstatētajiem gadījumiem, kad Izpildītājs nav veicis Darbus atbilstoši Līguma noteikumiem;

    - Izpildītājs apzināti Pasūtītājam sniedzis nepatiesu informāciju, nav ievērojis godīgas konkurences principus vai ar nolūku veicis citas prettiesiskas darbības;

    - Izpildītājs bankrotē, vai tā darbība tiek izbeigta,vai pārtraukta kādu citu svarīgu iemeslu dēļ;

    - Izpildītājs neiesniedz vai laicīgi nepagarina civiltiesiskās apdrošināšanas polisi Līguma noteiktā termiņā;

    - Izpildītāja saimnieciskā darbība ir apturēta;

    - tiek pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai pasludināta tiesiskās aizsardzības procesa īstenošana;

    - pret Izpildītāju ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuru rezultātā Līguma turpmāka izpilde nav iespējama;

    - nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā.

  - Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu bez Pasūtītāja piekrišanas, ja:

    - Pasūtītājs vismaz trīs reizes nav ievērojis Līgumā noteikto samaksas termiņu, par ko Izpildītājs ir nosūtījis Pasūtītājam 3 (trīs) rakstveida brīdinājumus;

    - nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā.

### Pasūtītājs 1 (vienu) mēnesi iepriekš rakstiski brīdinot Izpildītāju var izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājam zuduši nepieciešamība pēc Darbu izpildes.

# Līgumā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu septītajā dienā pēc Pušu paziņojuma par Līguma izbeigšanu (ierakstītas vēstules) nosūtīšanas (nodošanas pastā) dienas vai nākamajā darba dienā, ja paziņojums parakstīts ar drošu elektronisku parakstu un nosūtīts elektroniski otras Puses pilnvarotajai personai uz Līgumā norādīto e-pasta adresi.

# Puses var izbeigt Līgumu pirms Līguma termiņa beigām, Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties.

# Ja Līgums tiek izbeigts, tad Pusēm ir pienākums veikt visus savstarpējos norēķinus (t.sk. līgumsodu samaksu), kas izriet no Līguma saistību izpildes, līdz Līguma izbeigšanas brīdim.

- STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

  - Strīdus un domstarpības, kas Pusēm var rasties Līguma izpildes gaitā par Līgumu un tā izpildi, Puses risina pārrunu ceļā, noformējot to rakstveidā un parakstot Pusēm vai to pilnvarotiem pārstāvjiem. Ja strīdus un domstarpības nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tad tie nododami izšķiršanai tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

  - Ja Līguma un ar to saistīto pienākumu izpildes gaitā Pušu rīcībā nonāk informācija, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām (turpmāk - Personas dati), Puses apņemas:

    - nodrošināt datu konfidencialitāti un datus izmantot tikai Līgumā noteikto pienākumu pildīšanai un mērķu sasniegšanai;

    - bez otras Puses rakstiskas piekrišanas šos datus trešajām personām izpaust tikai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Jebkurā gadījumā par Personas datu nodošanu trešajai personai Puses informē viena otru.

    - Puses informē viena otru par izmaiņām iesniegtajos Personas datos, ja tie zaudējuši savu aktualitāti, nav precīzi vai lūdz tos dzēst, ja Pusēm vairs nav tiesiska pamata apstrādāt šos datus. Puse, kas nodod personas datus, ir atbildīga par datu precizitāti un tiesiskā pamata noteikšanu datu apstrādei.

    - Pēc Līguma saistību izpildes Izpildītājs dzēš tā rīcībā esošos Personas datus vai, ja tam ir tiesisks pamats, uzglabā tos tikai normatīvajos aktos paredzēto laika periodu.

    - Apstrādājot datus, Pusēm ir pienākums ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Pusēm nav tiesību nodot datus ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas robežām.

- PUŠU ATBILDĪGĀS PERSONAS

  - Līguma izpildei katra Puse pilnvaro vienu vai vairākas atbildīgās personas, kuru pienākums ir vadīt un sekot Līguma izpildei, risināt organizatoriskus jautājumus, kas saistīti ar Līgumu.

  - Pasūtītāja atbildīgā persona saistībā ar Līguma izpildi – būvinženieris Danijs Busulis, tālr.:202263333, e-pasts: danijs.busulis@v-nami.lv.

  - Izpildītāja atbildīgā persona saistībā ar Darbu izpildi –     , tālr.:  , e-pasts:.

  - Līgumā norādītais Pasūtītāja pārstāvis ir tiesīgs saskaņot Remontdarbu izmaksu tāmi, parakstīt Darbu nodošanas – pieņemšanas aktus, sagatavot aktu par nepilnībām, veikt Darbu pārbaudi.

- CITI NOTEIKUMI

  - Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta Pusēm. Šādas izmaiņas un papildinājumi ar Pušu abpusējas parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Līgums, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši Pusēm un to attiecīgiem tiesību un saistību pārņēmējiem, pilnvarniekiem.

  - Piegādātājs tam Līgumā noteiktās saistības nav tiesīgs nodot trešajām personām bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.

  - Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tas neietekmē pārējos noteikumus.

  - Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi un/vai bankas rekvizītus, kā arī Puses juridiskā statusa maiņas, likvidācijas maksātnespējas gadījumā, Puse ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc izmaiņu veikšanas rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja nomainās Pušu atbildīgā persona, Puses rakstveidā paziņo par to otrai Pusei ne vēlāk kā 3 (trīs) kalendārās dienas iepriekš. Par zaudējumiem, kas var rasties sakarā ar šo izmaiņu nesavlaicīgu un nepienācīgu paziņošanu, pilnā apjomā atbild vainīgā Puse.

  - Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt noformētiem rakstiski un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem elektroniski vai ierakstītā vēstulē uz Pušu šajā Līgumā norādītajām adresēm. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, elektroniskā pasta nosūtīšanas dienā vai 7. (septītajā) dienā pēc ierakstītas vēstules nosūtīšanas.

### Līgums satur Pušu pilnīgu vienošanos, Puses ir iepazinušās ar tā saturu un piekrīt visiem tā noteikumiem un to apliecina, parakstot Līgumu.

### Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas nerada pārējo noteikumu spēkā neesamību.

### Pusēm nav tiesību nodot savas ar Līgumu uzņemtās saistības trešajai personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumu, kad Izpildītājs Līguma izpildē ir piesaistījis apakšuzņēmēju.

### Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi atsauksmju ērtībai un nevar tikt izmantoti Līguma noteikumu interpretācijai.

### Līgums ir sagatavots un parakstīts divos eksemplāros latviešu valodā uz __ lapām, no kurām:

    - Līguma pamatteksts uz __ lapām;

    - Līguma 1. pielikums – Tehniskā specifikācija uz  __ lapām

    - Līguma 2. pielikums – Tehniskais piedāvājums uz __ lapām;

    - Līguma 3. pielikums – Finanšu piedāvājums uz __ lapām;

    - Līguma 4.pielikums – Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts uz ___ lapām;

### Abi Līguma eksemplāri ir identiski un tiem ir vienāds juridiskais spēks. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja un otrs pie Izpildītāja.

- PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

| PASŪTĪTĀJS: SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” Reģ. Nr.44103022271 Juridiskā adrese: Semināra iela 2a, Valmiera, LV-4201 e-pasts: namsaimnieks@v-nami.lv Banka: AS Swedbank Konts: LV79HABA0551000436550 Kods: HABALV22 2021.gada ______.______________________ ___________________ | IZPILDĪTĀJS: ___ “” Reģ.Nr. Juridiskā adrese: Banka: Konts: Kods: 2021.gada _____._____________________ _______________________ |
| --- | --- |

3.pielikums cenu aptaujas nolikumam

Pieteikums par piedalīšanos cenu aptaujā

Nr.VN 2021/3CA

Liftu un pacēlāju apkope un remonts

| Informācija par pretendentu |
| --- |
| Pretendenta nosaukums/vārds uzvārds |  |
| Reģistrācijas numurs/personas kods |  |
| Adrese |  |
| Tālrunis |  |
| E-pasta adrese |  |

| Kontaktpersona |
| --- |
| Vārds, Uzvārds |  |
| Tālrunis |  |
| E-pasta adrese |  |

Apliecinām, ka:

- Esam iepazinušies un pilnībā piekrītam cenu aptaujas nolikuma un līgumu projekta prasībām;

- Esam reģistrēti, licencēti un sertificēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

- Piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem;

- Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

- Atzīstam sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas piedāvājumu atvēršanas brīža, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju, tad līdz attiecīgā līguma noslēgšanai;

- Uzvaras gadījumā parakstīsim līgumu par Liftu nu pacēlāju apkopi un remontu šīs cenu aptaujas nolikumam pievienotajā līguma redakcijā (2.pielikums);

- Informācija, kas pēc pretendenta domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, atrodas pretendenta piedāvājuma ___lpp.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Ieņemamais amats |  |
| Paraksts | z.v. |
| Datums |  |

Pieteikums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai amatpersonai vai Pretendenta atbilstoši pilnvarotai personai

1 Atbilstoši Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.5.2003.): Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

4.pielikums cenu aptaujas nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Informācija par pretendentu |
| --- |
| Pretendenta nosaukums/vārds uzvārds |  |
| Reģistrācijas numurs/personas kods |  |
| Adrese |  |
| Tālrunis |  |
| E-pasta adrese |  |

| Kontaktpersona |
| --- |
| Vārds, Uzvārds |  |
| Tālrunis |  |
| E-pasta adrese |  |

| Liftu un pacēlāju mēneša apkope |
| --- |
| Adrese | liftu skaits | Apkopes maksa (EUR bez PVN) |
|  |  | par 1 liftu mēnesī | kopā visi mēnesī | kopā 12 mēnešos |
| Gaujas iela 11, Valmiera | 1 |  |  |  |
| Gaujas iela 13, Valmiera | 1 |  |  |  |
| Ķieģeļu iela 8, Valmiera | 3 |  |  |  |
| Mālu iela 1, Valmiera | 2 |  |  |  |
|  |  | Kopā: |  |  |
| Liftu un pacēlāju gada pārbaude |
| Adrese | liftu skaits | Gada pārbaudes maksa (EUR bez PVN) |
|  |  | par 1 liftu gadā | kopā visi gadā |
| Gaujas iela 11, Valmiera | 1 |  |  |
| Gaujas iela 13, Valmiera | 1 |  |  |
| Ķieģeļu iela 8, Valmiera | 3 |  |  |
| Mālu iela 1, Valmiera | 2 |  |  |
|  |  | Kopā: |  |
| Plānotie un avārijas remontdarbi | 1 stunda |  | 10 stundas |  |
|  |  |  | Pavisam kopā: |  |

Mūsu piedāvātā cena Cenu aptaujā Nr.VN 2021/3CA „Liftu un pacēlāju apkope un remonts”, saskaņā ar Cenu aptaujas nolikuma 1.pielikumu (Tehnisko specifikāciju) par visu darbu apjomu ir

________________________________________________________EUR (bez PVN 21%)

(summa ar cipariem un vārdiem)

Pretendents:                    		  _______________________________________

Pretendenta amatpersonas,

kurai ir paraksta tiesības

vai pilnv. pers. Vārds, uzvārds                  ________________________________________

Paraksts:                     			 ________________________________________

Datums:                      			 ________________________________________

5. pielikums cenu aptaujas nolikumam

Pretendenta pieredzes apraksta veidlapa

| Objekta nosaukums | Veikto darbu apjoms | Līguma Nr.un datums | Pasūtītājs (nosaukums, kontaktpersona un kontaktpersonas tālruņa numurs) |
| --- | --- | --- | --- |

Pievienot atsauksmi no pasūtītāja.

Pretendents: 			_______________________________________

Pretendenta amatpersonas,

kurai ir paraksta tiesības

vai pilnvarotās personas

Vārds, uzvārds                	_______________________________________

Paraksts:                         	________________________________________

Datums:                          	________________________________________

6.pielikums cenu aptaujas nolikumam

Līguma izpildē piesaistītie speciālisti

Pretendenta rīcībā ir vai līguma izpildes laikā būs sertificēts speciālists:

| Vārds, Uzvārds | Sertikāta numurs, izdevējs |
| --- | --- |

Speciālista veikto darbu objektu saraksts

| Objekta nosaukums | Veikto darbu apjoms | Līguma Nr.un datums | Pasūtītājs (nosaukums, kontaktpersona un kontaktpersonas tālruņa numurs) |
| --- | --- | --- | --- |

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa un ______________________ uzvaras gadījumā piedalīšos                                                          (pretendenta nosaukums)

Cenu aptaujas līguma izpildē.

Līguma izpildē piesaistītā speciālista

vārds, uzvārds __________________ datums _____________ parakts ______________

Pretendenta (piedāvājuma iesniedzēja) amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas

vārds, uzvārds __________________ datums _____________ parakts ______________