SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”
CENU APTAUJA Nr.VN2025/16 CA
“Apkures granulu 6mm piegāde un izkraušana”

Valmierā, 03.09.2025
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Informācija par pasūtītāju:

	Nosaukums 
	SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”

	Reģistrācijas numurs (ja attiecināms)
	44103022271

	Adrese
	Semināra iela 2A, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201

	Kontaktpersona
	Māris Stūris

	Kontakttālrunis
	29483217


Informācija par iepirkuma priekšmetu

Iepirkuma priekšmeta nosaukums: Apkures granulas 6mm ar piegādi un izkraušanu
Iepirkuma nepieciešamības pamatojums (pamatot piegādes, pakalpojuma vai būvdarbu nepieciešamību): Apkures nodrošināšanai Upes ielā 20 un Robežu ielā 2, Matīšos
Iepirkuma priekšmetu raksturojošie rādītāji:

	Apjoms (daudzums)
	50 tonnas, Upes iela 20 un Robežu iela 2, Matīši, Valmieras novads

	Tehniskās un kvalitātes prasības *
	Izmērs – (6mm

Mitruma daudzums – līdz 10%
Pelnu saturs sausam materiālam – līdz 0.40%

Siltumspēja zemākā (neto) – no 4.8kWh/kg

Pelnu kušanas temperatūra – 1500 (C

Tilpuma blīvums – 600-750kg/m3

	Garantija (arī specifiskas prasības garantijai)
	-

	Vēlamie vērtēšanas kritēriji (viszemākā cena, piegādes laiks, garantijas laiks, u.c.);
	Viszemākā cena ar piegādi 2 daļās  un izkraušanu, piegāde līdz 30.09.2025 – 25 tonnas
Piegāde līdz 31.01.2026 – 25 tonnas

	Nepieciešamais pieredzes apjoms pretendentiem
	Piegāde vismaz 30t

	Pretendentam un piesaistītajiem speciālistiem izvirzāmās kvalifikācijas prasības
	-

	Citas specifiskas prasības, kas jāietver līgumā*

	Granulas (15-16kg maisos


* Izvēlas rādītājus, kuri visprecīzāk raksturo iepirkuma priekšmeta vēlamās īpašības, norādot konkrētu parametrus un prasības.


Ja iepirkuma priekšmetam jāatbilst attiecīgiem standartiem, tehnisko specifikāciju sagatavo ar atsauci uz tiem. Katra atsauce lietojama kopā ar vārdiem “vai ekvivalents”.

Nedrīkst minēt noteiktus izstrādājumus vai procesus, kā arī norādīt uz tirdzniecības markām, patentiem un specifisku izcelsmi, ja vien šie nosacījumi nav izšķiroši iepirkuma priekšmeta pastāvēšanai. Šādā gadījumā minētā norāde lietojama kopā ar vārdiem “vai ekvivalents”.

Citas piedāvājumam izvirzītās prasības (ja attiecināms):
________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
Paredzamā līguma izpildes vieta: Upes iela 20 un Robežu iela 2, Matīši
Paredzamais līguma izpildes termiņš: Līdz 2026.gada 31.janvārim
Piedāvājuma derīguma termiņš: Divpadsmit mēneši
Cenas veidošanas rādītāji: ____neiekļaujot PVN_______

Prasības piedāvājuma noformējumam: -
 

Piedāvājums jāiesniedz e-pastā: iepirkumi@v-nami.lv līdz 2025.gada 19.septembrim plkst.16.00
Ar citu iepirkuma dokumentāciju var iepazīties: - 
ŠO DOKUMENTU IEPIRKUMA IEROSINĀTĀJS IEVIETO DVS NAMEJS, UN TAS DERĪGS BEZ PAŠROCĪGA PARAKSTA

