Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

“VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”

CENU APTAUJAS

“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ausekļa ielā 25, Valmierā, Valmieras novadā energoefektivitātes paaugstināšanai, fasādes krāsošanai un tehniskā stāvokļa uzlabošanai”

NOLIKUMS

Nr.VN2025/17 CA

| - VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA |  |
| --- | --- |
| - Cenu aptaujas identifikācijas numurs | VN 2025/17 CA |
| - Pasūtītājs | - Pasūtītāja nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” turpmāk – Pasūtītājs |
|  | - reģistrācijas numurs: 44103022271 |
|  | - Juridiskā adrese: Semināra iela 2a, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201 |
|  | - Pasūtītāja profila adrese: http://www.v-nami.lv/ |
|  | - Pasūtītāja kontaktinformācija: - tālrunis 27000766 - e-pasts: iepirkumi@v-nami.lv - Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Skādulis, e-pasts: ilmars.skadulis@v-nami.lv - Kontaktpersona cenu aptaujas priekšmeta jautājumos – Līga Cirse, liga.cirse@v-nami.lv, tālr. 22012059 |
| - Pretendenti | 1.3.1. Pretendents var būt jebkura persona, personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura ir iesniegusi piedāvājumu Cenu aptaujā “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ausekļa ielā 25, Valmierā, Valmieras novadā energoefektivitātes paaugstināšanai, fasādes krāsošanai un tehniskā stāvokļa uzlabošanai”, identifikācijas Nr.VN2025/17 CA, atbilstoši Nolikuma prasībām – turpmāk – Cenu aptauja. Piedalīšanās Cenu aptaujā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. |
|  | 1.3.2. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk – piegādātāju apvienība), piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Cenu aptaujā, kā arī katras personas atbildības apjoms. Ja nav norādīta persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Cenu aptaujā, tad visi piegādātāju apvienības biedri paraksta Cenu aptaujas pieteikumu, tehnisko specifikāciju un finanšu piedāvājumu. |
|  | 1.3.3. Pretendents Cenu aptaujas līguma izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus (jāaizpilda 4.pielikums). |
|  | - Visiem pretendentiem piemēro vienādus noteikumus. |
| - Apakšuzņēmēji | 1.4.1. Apakšuzņēmēja veicamo sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgās Cenu aptaujas ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķiroša ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā. |
|  | 1.4.2. Apakšuzņēmējs ir Pretendenta vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgta Cenu aptaujas līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumus sniedz pretendentam vai citam apakšuzņēmējam. |
|  | 1.4.3. Pretendents ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Cenu aptaujas līguma izpildē, izņemot gadījumu, ja apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Cenu aptaujā izraudzītais Pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Cenu aptaujā noteiktajām prasībām pēc Cenu aptauja līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. |
| - Informācijas apmaiņas kārtība | 1.5.1. Saziņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem Cenu aptaujas procedūras ietvaros notiek pa e-pastu: iepirkumi@v-nami.lv, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam parakstītu un skenētu dokumentu. Pa e-pastu saņemtā informācija uzskatāma par saņemtu, ja e-pasta saņēmējs nosūtījis apstiprinošu e-pasta atbildes vēstuli tās sūtītājam. Saziņas dokumentā jāatsaucas uz Cenu aptaujas procedūras nosaukumu. |
| - Cenu aptaujas nolikuma saņemšana | 1.6.1. Ieinteresētais Pretendents Cenu aptaujas un ar to saistīto dokumentāciju var saņemt, lejuplādējot to elektroniskajā formātā https://www.v-nami.lv/iepirkumi/, kur ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska piekļuve. Ieinteresētajam Pretendentam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāds ieinteresētais Pretendents nav iepazinies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. |
|  | 1.6.2. Lejuplādējot Cenu aptauju, ieinteresētais Pretendents apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Cenu aptaujā, kā arī Pasūtītāja sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto Pretendentu jautājumiem, kas tiks publicētas https://www.v-nami.lv/iepirkumi/. |
| - Papildu informācijas sniegšana | 1.7.1. Ieinteresētais Pretendents jautājumus par Cenu aptauju uzdod rakstiskā veidā, ievērojot Cenu aptaujas 1.5. punktā noteiktos saziņas veidus. |
|  | 1.7.2. Par jautājuma saņemšanas dienu tiek uzskatīts saņemšanas datums darba laikā (no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst.8:00 līdz 17:00 un piektdienā no plkst.8:00 līdz 16:00). |
|  | 1.7.3. Pasūtītājs atbildi ieinteresētajam Pretendentam nosūta elektroniski uz e-pasta adresi, no kuras ir saņemts jautājums, un publicē arī https://www.v-nami.lv/iepirkumi/. |
|  | - Ieinteresēto Pretendentu pienākums ir pastāvīgi sekot publicētajai informācijai par Cenu aptauju. |
| - Prasības piedāvājuma noformējumam | Sagatavojot pieteikumu, pretendents ievēro, ka: |
|  | 1.8.1. Pieteikuma veidlapa (2.pielikums) jāaizpilda un jāiesniedz atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā vai PDF formātā. |
|  | 1.8.2. Cenu aptaujā iesniedzamo dokumentāciju, paraksta Pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona. Ja Pieteikumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (skenēts dokumenta oriģināls PDF formātā). Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms; |
|  | 1.8.3. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja kāds no Piedāvājuma dokumentiem tiks iesniegts citā valodā, tad tam jāpievieno tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr. 291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. |
| - Piedāvājumu iesniegšana, grozīšana, atsaukšana un atvēršana | 1.9.1. Pretendents var iesniegt tikai vienu Piedāvājuma variantu. Gadījumā, ja Pretendents iesniegs vairākus Piedāvājumu variantus, visi iesniegtie Piedāvājumi tiks noraidīti un netiks izskatīti. |
|  | 1.9.2. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2025.gada 22.septembrim, plkst. 14:00, iesūtot piedāvājumu iepirkumi@v-nami.lv. |
|  | 1.9.3. Piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc paziņojumā norādītā termiņa, netiks vērtēti. |
|  | - Piedāvājumus var iesniegt tikai elektroniski sūtot uz e-pastu: iepirkumi@v-nami.lv. |
|  | - Iesniedzot Piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus Cenu aptaujā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas https://www.v-nami.lv/iepirkumi/) ietvertos nosacījumus. |
|  | - Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto Piedāvājumu. Piedāvājuma grozījums vai atsaukums ir iesniedzams tikai elektroniski, izmantojot e-pastu: iepirkumi@v-nami.lv. |
| - INFORMĀCIJA PAR CENAS APTAUJAS PRIEKŠMETU |  |
| - Cenu aptaujas priekšmeta apraksts | 2.3.1. Cenu aptaujas priekšmets ir “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ausekļa ielā 25, Valmierā, Valmieras novadā energoefektivitātes paaugstināšanai, fasādes krāsošanai un tehniskā stāvokļa uzlabošanai” saskaņā ar nolikuma pielikumu Nr.1 “Projektēšanas uzdevums”. |
|  | 2.3.2. Darbi veicami atbilstoši līgumam, tā pielikumiem, un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem, noteikumiem, instrukcijām u.c., kas reglamentē vai ir attiecināmi uz noteiktajiem Cenu aptaujas darbiem un to izpildi. |
| - Cenu aptaujas līguma izpildes laiks | 2.4.1. Plānotais būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes termiņš ir 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas pēc Līguma spēkā stāšanās dienas. |
| - PRETENDENTU ATLASE UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI |  |
| 3.1. Pretendentu atlase | 3.1.1. Pretendentu atlases nosacījumi ir obligāti visiem Pretendentiem, kuri vēlas iegūt tiesības slēgt Cenu aptaujas līgumu. |
| - Pretendentu atlases prasības un dokumenti |  |
| Atlases prasības | Atlases dokumenti |
| 3.2.1. Pretendents var būt jebkura persona, kā arī piegādātāju apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā sniegt pakalpojumus un ir iesniegusi piedāvājumu Cenu aptaujai, atbilstoši šīs Cenu aptaujas prasībām. | 3.2.1.1. Pretendenta pieteikums, kuru aizpilda atbilstoši Cenu aptaujas pielikumam Nr.2 “Pieteikuma veidlapa”. |
|  | 3.2.1.2. Pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piedāvājumu, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā norādītās. |
| 3.2.2. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendents pierāda Pasūtītājam, piedāvājumam pievienojot attiecīgus dokumentus, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi. | 3.2.2.1. Ja Pretendents iesniedzot piedāvājumu, balstās uz citu uzņēmēju tehniskām un profesionālām spējām, iesniedz apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā. |
| 3.2.3. Ja Piedāvājumu iesniedz Piegādātāju apvienība, Piedāvājuma dokumentus paraksta atbilstoši Piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem. | 3.2.3.1. Piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka līguma daļa, tiesības un pienākumi iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz iespējamo līguma slēgšanu. |
| 3.2.4. Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par katru apvienības dalībnieku. Uz katru apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 3.2.6.punkts, bet pārējos Cenu aptaujas punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā līguma izpildē. |  |
| 3.2.5. Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir normatīvajos aktos noteiktie sertifikāti, licences un atļaujas, kas nepieciešamas piedāvājumā norādīto attiecīgo darba daļu veikšanai. | 3.2.5.1. Norāde uz līguma daļu, kuru Pretendents ir paredzējis nodot apakšuzņēmējiem (norādot apakšuzņēmēju, izpildei nododamo pakalpojumu līguma daļu), kuru aizpilda atbilstoši Cenu aptaujas pielikumam Nr.4 “Apakšuzņēmēju saraksts”. |
| 3.2.6. Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus. | 3.2.6.1. Pretendenta reģistrācijas faktu Pasūtītājs pārbauda Uzņēmumu reģistra mājaslapā (www.ur.gov.lv, www.bis.gov.lv). |
| 3.2.7. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2020., 2021., 2022., 2023., 2024. un 2025. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir pieredze vismaz 1 (viena) būvprojekta izstrādē daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanai, fasādes krāsošanai un tehniskā stāvokļa uzlabošanai. Jāpievieno vismaz 1 (viena) atsauksme no projekta pasūtītāja ar norādi par darbu pilnīgu izpildi līguma termiņā, t.sk. ka būvprojekts ir akceptēts Būvvaldē. | 3.2.7.1. Apliecinājums par atbilstību Cenu aptaujas nolikuma prasībām, kuru aizpilda atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.5 „Pretendenta pieredzes apraksts”. 3.2.7.2. Vismaz 1 (viena) izstrādātā projekta pasūtītāja atsauksme. Ja attiecīgā projekta pasūtītājs ir bijis SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”, un Pasūtītājs nav izvirzījis pretenzijas par veiktā darba kvalitāti, pretendents kvalifikācijas apliecinājumā norāda šo objektu, bet atsauksmi var nepievienot). |
| 3.2.8. Pretendenta rīcībā ir vai līguma izpildes laikā būs Projektētājs – arhitekts, kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2020., 2021., 2022., 2023., 2024. un 2025.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir pieredze vismaz 1 (viena) projekta izstrādē atbilstoši iepirkuma priekšmetam kā arhitektam vai kā arhitekta palīgam, kuri ir veikti daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai vai publiskai ēkai un ir akceptēti Būvvaldē. | 3.2.8.1. Apliecinājums par atbilstību nolikuma prasībām, kuru aizpilda atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.6 „Līguma izpildē piesaistītie speciālisti”. |
|  | 3.2.8.2. Sertificētā speciālista profesionalitāti apliecinoša dokumenta (sertifikāta) kopija. Sertifikāta kopiju var aizstāt ar precīzu norādi (linku) uz publisku datubāzi, kurā iepirkuma komisija brīvi var pārbaudīt norādītā speciālista sertifikācijas faktu. |
|  | 3.2.8.3. Ja piedāvājuma iesniegšanas brīdī pretendenta personālsastāvā nav minētā speciālista, pretendentam jāiesniedz apliecinājums, kuru paraksta attiecīgais speciālists, kurš cenu aptaujas līguma slēgšanas gadījumā, piekrīt piedalīties līguma izpildē. |
| 3.2.9. Uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1. pantā noteiktie izslēgšanas nosacījumi. | 3.2.9.1. Pasūtītājs pārbauda, ievērojot Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1. pantā noteikto kārtību. |
| - Tehniskais piedāvājums | 3.3.1. Atbilstoši Cenu aptaujas 1.pielikumam “Projektēšanas uzdevums”. |
| - finanšu piedāvājums | - Pretendents iesniedz sagatavotu Finanšu piedāvājumu, kuru aizpilda atbilstoši Cenu aptaujas pielikumam Nr.3 „Finanšu piedāvājums”. Piedāvājuma cenā jāiekļauj: - visi normatīvos aktos paredzētie nodokļi; - visi riski, tajā skaitā iespējamie sadārdzinājumi. Nepieciešamo palīgdarbu, tehnikas un palīgierīču izmantošanas izmaksas; - visas citas izmaksas, kas nepieciešamas sekmīgai būvprojekta izstrādei un saskaņošanai Valmieras novada Būvvaldē. |
| - PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJS |  |
| - Vispārīgā informācija | - Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi un Piedāvājumu vērtēšanu veic Pasūtītājs. |
|  | - Administratīvo resursu taupības nolūkā Pasūtītājs pēc analoģijas principa ar Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Cenu aptauju procedūru un metu konkursu norises kārtība” 16.punktā ietverto cenu aptauju piedāvājumu izvērtēšanas principu atklātos konkursos, nolemj veikt kvalifikācijas atbilstības pārbaudi tikai tam Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. |
|  | - Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, Pretendentu atlases un Piedāvājumu vērtēšanas laikā Pasūtītājs nodrošina Piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas Piedāvājuma noformējuma pārbaudē, Pretendentu atlasē un Piedāvājumu vērtēšanā. |
|  | - Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents precizē sniegto informāciju, ja tas nepieciešams Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, kā arī Piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. |
|  | - Ja Pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasa Pretendentam iesniegt vai uzrādīt dokumenta oriģinālu. |
|  | - Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas. Ārvalstu izziņas ir derīgas, ja tās izdotas ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu. |
|  | - Ja Pasūtītājs pieprasa, lai Pretendents precizē iesniegto informāciju, tas nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam jāsniedz atbilde. |
|  | - Ja Pretendents neiesniedz Pasūtītāja pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, Pasūtītājs Piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti Piedāvājumā. |
|  | - Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, kā arī Piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai Pasūtītājs var pieaicināt ekspertu. |
| - Piedāvājuma izvēles kritērijs | - Pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst Cenu aptaujas un tā pielikumu prasībām, un nav atzīts par nepamatoti lētu. |
| - Piedāvājuma vērtēšanas pamatnoteikumi | - Pasūtītājs atlasa Pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda Piedāvājumu atbilstību Cenu aptaujā noteiktajām prasībām un izvēlas Piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju. |
|  | - Pasūtītājs piedāvājumu vērtēšanu veic posmos: |
|  | - Piedāvājuma noformējuma pārbaude; |
|  | - Pretendentu atlase; |
|  | - Tehniskā un Finanšu piedāvājuma pārbaude; |
|  | - Piedāvājuma izvēle. |
|  | - Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to Pretendentu Piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā. |
| - Piedāvājuma noformējuma pārbaude | - Pasūtītājs pārbauda, vai Pretendenta iesniegtais Piedāvājums noformēts atbilstoši Cenu aptaujas 1.8.punktā noteiktajām prasībām. |
|  | - Pasūtītājs var izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības Cenu aptaujā, un tā Piedāvājumu tālāk nevērtēt, ja Piedāvājums nav noformēts atbilstoši Cenu aptaujas 1.8. punkta prasībām. |
| - Pretendentu atlase | - Pasūtītājs novērtē Piedāvājumu noformējuma pārbaudi izturējušā Pretendenta atbilstību Cenu aptaujas 3.nodaļā noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. |
|  | - Ja Pasūtītājs konstatē, ka Pretendents neatbilst kādai no Cenu aptaujas 3.2. punktā noteiktajām Pretendentu atlases prasībām, tā izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības Cenu aptaujā un tā Piedāvājumu tālāk nevērtē. |
| - Tehniskā un finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaude | - Pasūtītājs novērtē Pretendentu atlasi izturējušā Pretendenta tehniskās specifikācijas un finanšu piedāvājuma atbilstību Cenu aptaujā izvirzītajām prasībām. |
|  | - Ja Tehniskā specifikācija un Finanšu piedāvājums neatbilst Cenu aptaujā izvirzītajam prasību līmenim, Pasūtītājs attiecīgo Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības Cenu aptaujā un tā Piedāvājumu tālāk nevērtē. |
|  | - Pasūtītājs pārbauda vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, Pasūtītājs ņem vērā labojumus. |
| - LĒMUMA PAR CENU APTAUJAS REZULTĀTU PIEŅEMŠANA, PAZIŅOŠANA UN CENU APTAUJAS LĪGUMA SLĒGŠANA |  |
| - Lēmuma par cenu aptaujas rezultātu pieņemšana un paziņošana | - Cenu aptaujas līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas Pretendentam, kurš būs iesniedzis Cenu aptaujas prasībām atbilstošu Piedāvājumu. |
|  | - Visi Pretendenti tiek rakstveidā informēti par Cenu aptaujas rezultātu 3 (trīs) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. |
|  | - Ja Cenu aptaujā nav iesniegti piedāvājumi, Pasūtītājs izbeidz Cenu aptauju. |
|  | - Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt Cenu aptauju, ja tam ir objektīvs pamatojums. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā vienlaikus (vienā dienā) informē visus Pretendentus par visiem iemesliem, kuru dēļ Cenu aptauja tiek pārtraukta. |
| - Cenu aptaujas līguma slēgšana | - Pasūtītājs slēdz ar Cenu aptaujas uzvarētāju cenu aptaujas līgumu. Cenu aptaujas līgums tiek sagatavots, pamatojoties uz Pasūtītāja lēmumu par cenu aptaujas līguma slēgšanu un Cenu aptaujas uzvarētāja iesniegto piedāvājumu. |
|  | 5.2.2. Līgums tiek slēgts tikai pēc daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ausekļa ielā 25, Valmierā, Valmieras novadā dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma par būvprojekta izstrādi. |
|  | 5.2.3. Cenu aptaujas uzvarētājam cenu aptaujas līgums jāparaksta 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt cenu aptaujas līgumu saņemšanas dienas. Ja norādītajā termiņā Cenu aptaujas uzvarētājs neparaksta cenu aptaujas līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt cenu aptaujas līgumu. |
|  | 5.2.4. Pasūtītājam ir tiesības izvēlēties slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš attiecīgajā Cenu aptaujā iesniedzis Piedāvājumu, kurš atbilst Cenu aptaujas prasībām un kuram ir nākamā viszemākā cena attiecīgajā Cenu aptaujā, ja uzvarējušais Pretendents atsakās slēgt līgumu, vilcina līguma noslēgšanu ilgāk par vienu kalendāro nedēļu pēc uzaicinājuma slēgt līgumu saņemšanas vai cenu aptaujas līgums tiek lauzts, vai pārtrauc Cenu aptauju, neizvēloties nevienu Piedāvājumu. |
|  | 5.2.5. Ja pieņemts lēmums slēgt Cenu aptaujas līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis viszemāko cenu, bet tas atsakās slēgt Cenu aptaujas līgumu vai vilcina līguma noslēgšanu ilgāk par vienu kalendāro nedēļu, pēc uzaicinājuma slēgt līgumu saņemšanas, Pasūtītājs pārtrauc Cenu aptauju, neizvēloties nevienu Piedāvājumu. |
| - PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA |  |
| Pasūtītājs Pretendentu piedāvājumos iekļauto informāciju, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām (turpmāk – Personas dati), izmantos komunikācijas nodrošināšanai ar Pretendentu pārstāvjiem, iesniegto Piedāvājumu atbilstības izvērtēšanai, kā arī citu normatīvajos aktos noteikto pienākumu, kas attiecas uz publisko cenu aptauju procesa nodrošināšanu, veikšanai. Personas dati tiks glabāti normatīvajos aktos noteikto laika periodu. |  |
| - CENU APTAUJAS NOLIKUMA PIELIKUMI |  |
| - Pielikums Nr.1 | Projektēšanas uzdevums |
| - Pielikums Nr.2 | Pieteikuma veidlapa |
| - Pielikums Nr.3 | Finanšu piedāvājuma veidlapa |
| - Pielikums Nr.4 | Apakšuzņēmēju saraksta veidlapa |
| - Pielikums Nr.5 | Pretendenta pieredzes apraksta veidlapa |
| - Pielikums Nr.6 | Līguma izpildē piesaistīto speciālistu veidlapa |

1.pielikums

cenu aptaujas VN2025/17 CA nolikumam

- sia “valmieras Namsaimnieks”

Semināra iela 2a, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, Latvija, Tālrunis 27000766

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.44103022271

e-pasts: namsaimnieks@v-nami.lv http://www.v-nami.lv

- PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

- Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ausekļa iela 25, Valmiera, Valmieras novadā, LV-4201

- ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai, fasādes krāsošana –

- būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei un būvniecībai

- (turpmāk – Projektē, būvē)

2025.gada 03.septembris

Projektēšanas uzdevuma mērķis: daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšana, fasādes krāsošana un tehniskā stāvokļa uzlabošana.

Projektēšanas uzdevums izstrādāts pamatojoties uz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ausekļu ielas 25, Valmiera, Valmieras novadā, LV-4201 dzīvokļu īpašnieku 11.08.2025. kopsapulces  lēmumu.

ARHITEKTŪRAS DAĻA

- Ēkas fasāde:

  - Veikt pilastru mūra ārsienu izdrupumu remontu.

  - Novērst plaisas sienās.

  - Pilastru ārsienu siltināšana, ieskaitot logu un ārdurvju ailu siltināšanu.

  - Ieejas jumtiņu remonts/nomaiņa, noteksistēmas uzstādīšana.

- Projekta sastāvs (detalizēti)

  - Skaidrojošais apraksts

  - Ģenerālplāns

  - Darbu organizācijas projekts

  - Visi būvniecībai nepieciešamie siltumizolācijas konstrukciju un citu savietojamo būvkonstrukciju mezglu risinājumi:

- ieejas jumta

- ieejas jumta noteka

- pilastra sienas daļai

- logu pieslēgumiem sienā (paredzēt 1 variantu – esošs PVC logs)

- kāpņu telpas ieejas, durvju pieslēgumiem (mezglus izstrādāt visiem durvju tipu variantiem)

  - Detalizēts darbu apraksts pa darbu veidiem, sadalīts lokālās tāmēs. Izmaksu aprēķins tiek izstrādāts atbilstoši 03.05.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 239 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība". Ņemt vērā visus nepieciešamos papilddarbus.

- Vispārīgiem norādījumi par Projekta izstrādi:

  - Projektu izstrādā saskaņā ar 02.09.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”, 09.07.2013. Būvniecības likumu, 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem  Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, 19.04.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” un citiem LR būvniecības nozari regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Augstāk norādītais paredzamais Projekta sastāvs ir provizorisks, kvalitatīva un pilnvērtīga Projekta izstrādei Projektētāja ieskatā sadaļu skaits var tikt papildināts vai mainīts, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju.

  - Projektā pielietot kvalitatīvus un atbilstošus materiālus un iekārtas. Paredzēto risinājumu, iekārtu un materiālu izvēli, balstīt uz pārbaudītu, vispārēji atzītu un labas atsauksmes guvušu būvniecības risinājumu un tehnoloģiju pielietošanas bāzes, kā arī nodrošināt atbilstību spēkā esošajiem standartiem.

  - Uzsākot projektēšanu, projektētājs veic objekta apsekošanu un faktisko telpu, logu un durvju aiļu, u.c. projektēšanai nepieciešamo lielumu uzmērīšanu.

  - Jāizvērtē materiālu izturība un garantijas laiks, materiālu un būves detaļu savienojumu mezglu noturība un ilgmūžība. Jāizvērtē Projektā paredzēto risinājumu savstarpējā savietojamība un funkcionalitāte.

  - Jāveic Projekta tehniskais raksturojums, kurā detalizēti sniegta informācija par Projektā izmantotajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem – izmantoto tehnoloģiju apraksts un vizuālais attēlojums, tehniskie parametri.

  - Jāveic skaidrojošā apraksta sagatavošana, iekļaujot arī darba drošības un ugunsdrošības pārskatus, kā arī vides aizsardzības un pieejamības pasākumus. Ēkas atjaunošanas būvdarbu veikšanai jāpiedāvā energoefektīvi risinājumi, viegli kopjami, nodilumizturīgi materiāli, ievērojot ugunsdrošības normas un sanitārhigēniskās normas.

  - Projekts jāizstrādā tādā detalizācijas pakāpē, lai sekmīgi veiktu būvdarbus un objektu nodotu ekspluatācijā. Projekta risinājumi saskaņojami ar Pasūtītāju.

  - Projektu izstrādā saskaņā ar  Eiropas Savienībā ir izstrādātajām Eiropas tehnisko apstiprinājumu vadlīnijām ārējām daudzslāņu siltumizolācijas sistēmām ETAG 004.

  - Pieprasīt un saņemt visus nepieciešamos tehniskos noteikumus ir Projektētāja pienākums.

  - Projekta saskaņošanu veic Projektētājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms saskaņošanas ar Pasūtītāju.

  - Projektētājs būvniecības ieceres dokumentāciju būvvaldei iesniedz būvniecības informācijas sistēmā (BIS). Projektētājam BIS vidē Pasūtītājs izsniegs pilnvarojumu visu dokumentu sagatavošanai, bet visus Projektētāja sagatavotos iesniegumus būvvaldei izskatīs un parakstīs Pasūtītājs.

  - Projektētājs sagatavo iesniegšanai Pasūtītājam tehnisko dokumentāciju 3 (trīs) eksemplārus papīra versijā, iesietus spirālē.

  - Projektētājs tehnisko dokumentāciju iesniedz arī elektronisko datu nesējā (1 eks. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eks. – teksta faili PDF formātā, grafiskie faili PDF un DWG formātos. Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra versijā.

  - Detalizētu projektēšanas uzdevumu atbilstoši normatīviem sastāda kopā pasūtītājs un projektētājs. Projektētājam ir pienākums papildināt darba uzdevumu ar visu trūkstošo kā arī koriģēt to, ja ir pretrunas uzdevumam un atkāpes no normatīviem. Projektētājs precizē uzdevumu, bet uzdevums un gala produkts un darba apjoms nav mazāks kā sākotnēji prasīts.

SIA „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”

valdes priekšsēdētājs                                                                               Andris Kabraks

Māris Stūris

29483217

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ausekļu ielas 25,

Valmiera, Valmieras novadā, LV-4201

padomes priekšsēdētājs:  Aina Buka                                                   __________________

2.pielikums

cenu aptaujas Nr.VN2025/17 CA

nolikumam

Pieteikums par piedalīšanos cenu aptaujā Nr. VN 2025/17 CA

“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ausekļa ielā 25, Valmierā, Valmieras novadā energoefektivitātes paaugstināšanai, fasādes krāsošanai un tehniskā stāvokļa uzlabošanai”

| Informācija par pretendentu |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums/ vārds uzvārds |  |
| Reģistrācijas numurs/ personas kods |  |
| Adrese |  |
| Tālrunis |  |
| E-pasta adrese |  |

| Kontaktpersona |  |
| --- | --- |
| Vārds, Uzvārds |  |
| Tālrunis |  |
| E-pasta adrese |  |

Apliecinām, ka:

- Esam iepazinušies un pilnībā piekrītam cenu aptaujas nolikuma prasībām;

- Piedāvājam veikt būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi saskaņā ar nolikuma prasībām, projektēšanas uzdevumu un par finanšu piedāvājumā norādītajām cenām.

- Piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem;

- Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

- Uz mums neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.pantā minētie izslēgšanas nosacījumi, un esam reģistrēti, licencēti un sertificēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

- Atzīstam sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājumu atvēršanas brīža, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju, tad līdz attiecīgā līguma noslēgšanai;

- Informācija, kas pēc pretendenta domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, atrodas pretendenta piedāvājuma ___lpp.

| Pretendents: |  |
| --- | --- |
| Parakstītāja amats, vārds, uzvārds*: |  |
| Paraksts: |  |

*Pieteikums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai amatpersonai vai Pretendenta atbilstoši pilnvarotai personai

3.pielikums

cenu aptauja Nr.VN2025/17 CA nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

CENU APTAUJĀ Nr. VN2025/17 CA

“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ausekļa ielā 25, Valmierā, Valmieras novadā energoefektivitātes paaugstināšanai, fasādes krāsošanai un tehniskā stāvokļa uzlabošanai”

- Informācija par pretendentu:

| Pretendenta nosaukums/vārds uzvārds |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs/personas kods |  |
| Adrese |  |
| Tālrunis |  |
| E-pasta adrese |  |

- Informācija par pretendenta kontaktpersonu:

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Tālrunis |  |
| E-pasta adrese |  |

- Pretendenta piedāvātā līgumcena (EUR):

| Nr.p.k. | Pakalpojums | Cena EUR bez PVN 21% | PVN 21% EUR | Cena EUR ar PVN 21% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Būvprojekts |  |  |  |
| 1.2. | Darbu apjomi un būvniecības izmaksu tāme |  |  |  |
|  | Kopā |  |  |  |
| 2. | Autoruzraudzība |  |  |  |
|  | Kopā (1-2) |  |  |  |

Termiņš Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei:

(kalendārās dienas)

| Pretendents: |  |
| --- | --- |
| Parakstītāja amats, vārds, uzvārds*: |  |
| Paraksts: |  |

*Pieteikums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai amatpersonai vai Pretendenta atbilstoši pilnvarotai personai

4.pielikums

cenu aptauja Nr. VN2025/17 CA nolikumam

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

CENU APTAUJĀ Nr. VN2025/17 CA

“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ausekļa ielā 25, Valmierā, Valmieras novadā energoefektivitātes paaugstināšanai, fasādes krāsošanai un tehniskā stāvokļa uzlabošanai”

| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģ.Nr., speciālista vārds, uzvārds, sert.Nr. | Veicamā pakalpojuma daļa |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pakalpojuma nosaukums | % no piedāvājuma cenas |

| Apliecinu ka, |  | uzvaras gadījumā piedalīšos cenu aptaujas |
| --- | --- | --- |
| līguma izpildē, | (pretendenta nosaukums) |  |
| veicot |  |  |
|  | (veicamā darba nosaukums) |  |

Cenu aptaujas izpildē piesaistītā apakšuzņēmēja amatpersonas, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas

vārds, uzvārds __________________ datums _____________ paraksts ______________

| Pretendents: |  |
| --- | --- |
| Parakstītāja amats, vārds, uzvārds*: |  |
| Paraksts: |  |

*Pieteikums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai amatpersonai vai Pretendenta atbilstoši pilnvarotai personai

5.pielikums

cenu aptauja Nr. VN2025/17 CA nolikumam

PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTS

CENU APTAUJĀ Nr. VN2025/17 CA

“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ausekļa ielā 25, Valmierā, Valmieras novadā energoefektivitātes paaugstināšanai, fasādes krāsošanai un tehniskā stāvokļa uzlabošanai”

Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2020., 2021., 2022., 2023., 2024. un 2025. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir pieredze vismaz 1 (viena) būvprojekta izstrādē daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanai, fasādes krāsošanai un tehniskā stāvokļa uzlabošanai

| Nr.p.k. | Objekta nosaukums un adrese | Pasūtītāja nosaukums | Pasūtītāja kontaktpersona (vārds, uzvārds, kontakttālrunis) | Pakalpojumu sniegšanas laiks |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Pretendents: |  |
| --- | --- |
| Parakstītāja amats, vārds, uzvārds*: |  |
| Paraksts: |  |

*Pieteikums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai amatpersonai vai Pretendenta atbilstoši pilnvarotai personai

6.pielikums

cenu aptauja Nr. VN2025/17 CA nolikumam

Līguma izpildē piesaistītie speciālisti

CENU APTAUJĀ Nr. VN2025/17 CA

“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ausekļa ielā 25, Valmierā, Valmieras novadā energoefektivitātes paaugstināšanai, fasādes krāsošanai un tehniskā stāvokļa uzlabošanai”

Pretendenta rīcībā ir, vai būvprojekta izstrādes līguma laikā būs sertificēts speciālists -  projektētājs - arhitekts

| Vārds, Uzvārds | Sertifikāta numurs, izdevējs |
| --- | --- |

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa un ______________________ uzvaras gadījumā

(pretendenta nosaukums)

piedalīšos cenu aptaujas līguma izpildē.

Līguma izpildē piesaistītā speciālista

vārds, uzvārds __________________ datums _____________ paraksts ______________

| Pretendents: |  |
| --- | --- |
| Parakstītāja amats, vārds, uzvārds*: |  |
| Paraksts: |  |

*Pieteikums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai amatpersonai vai Pretendenta atbilstoši pilnvarotai personai