sia “valmieras Namsaimnieks”

Semināra iela 2a, Valmiera LV-4201, Latvija,

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.44103022271

e-pasts: namsaimnieks@v-nami.lv http://www.v-nami.lv

DARBA UZDEVUMS

Ēkas energosertifikāta un ēkas pagaidu energosertifikāta izstrādei

daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Rīgas ielā 26, Valmierā,

Valmieras novadā

Darba uzdevuma mērķis: Noskaidrot dzīvojamās ēkas siltuma zuduma vietas, un nepieciešamos pasākumus ēkas energoefektivitātes uzlabošanai.

Darba uzdevums paredz:

- Veikt konstrukciju un inženiersistēmu tehniskā stāvokļa pārbaudi, kas ietekmē enerģijas patēriņu un ēkas energoefektivitātes prasību izpildi; tai skaitā apsekot vismaz 2 dzīvokļus. Dokumentēt būtiskākos ēkas tehniskā stāvokļa novērojumus.

- Izstrādāt ēkas aprēķinātās energoefektivitātes novērtējumu, kas iegūts, pamatojoties uz aprēķiniem un Pasūtītāja iesniegtajiem siltumpiegādātāja datiem par enerģijas patēriņu ēkas apkures un karstā ūdens sagatavošanas vajadzībām.

- Veikt ēkas energosertifikāta un tā pielikumu izstrādi tādā apjomā un kvalitātē, lai Pasūtītājs tos varētu izmantot kā izejas datus ēkas atjaunošanas tehniskās dokumentācijas sagatavošanai un ēkas atjaunošanas darbu veikšanai.

- Ēkas energosertifikātu un ēkas pagaidu energosertifikātu izstrādi veikt saskaņā ar Ministru Kabineta 2021.gada 8.aprīļa noteikumiem Nr. 222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi”.

- Veikt ēkas energosertifikātu reģistrēšanu ēku energosertifikātu reģistrā.

Pasūtītājam iesniedzamie dokumenti:

- Ēkas energosertifikāts un ēkas pagaidu energosertifikāts, kas reģistrēts Būvniecības informācijas sistēmā;

- Pārskats par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem, kuru īstenošanas izmaksas ir rentablas paredzamajā (plānotajā) kalpošanas laikā, saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 8. aprīļa noteikumiem Nr.222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi” 1. pielikumu;

- Pārskats par ēkas energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām, saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 8.aprīļa noteikumiem Nr.222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi” 24.3. punktu;

- Apkures sistēmu pārbaudes akts.

Ar izvirzītajām prasībām iepazinos un apņemos tās izpildīt:

20__.gada ___._____________

__________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaru) paraksts, tā atšifrējums)